**Приложение №3**

**Задание и основные мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Наименование**  **объекта** | **Наименование работ** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Стоимость мероприятия, тыс. руб.** | Срок исполнения | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| №1. | Водопроводная линия, лот №11 | Ремонт водопроводной линии | шт. | 1 | 313,99 | 313,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №2 | Бурение скважины на Сергушкинском водозаборе, лот №17 | Бурение | шт. | 3 | 3375 |  | 1100 | 1100 | 1175 |  |  |  |  |  |  |
| №3 | Очистные сооружения, Лот №40-46 | Ремонт и реконструкция | шт. | 1 | 8300 |  |  |  |  | 1383,33 | 1383,33 | 1383,33 | 1383,33 | 1383,33 | 1383, 34 |