| (извещение размещено на сайте zakupki.gov.ru 31.08.2012) | - УТВЕРЖДАЮ: - Глава администрации - муниципального образования - «Городское поселение Красногорский» - ______________И.Я. Торуткин - « » 2012 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ НА выполнение работ по реконструкции  очистных сооружений в пгт. Красногорский Звениговского района Республики Марий эл

пгт. Красногорский

2012 г.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА электронного АУКЦИОНА

При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Документации об открытом аукционе в электронной форме и настоящей Информационной карты электронного аукциона, применяются положения Информационной карты электронного аукциона.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик: | Администрация муниципального образования «Городское поселение Красногорский» - городская администрация |
| 1.1. | Место нахождения | Российская Федерация, 425090, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Красногорский, ул. Госпитальная, д. 4 «а» |
| 1.2. | Почтовый адрес | Российская Федерация, 425090, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Красногорский, ул. Госпитальная, д.4 «а» |
| 1.3. | Адрес электронной почты | krasadmin@mari-el.ru |
| 1.4. | Контактный телефон, факс | (83645) 6-90-33, факс: 6-53-05 |
| 1.5. | Контактное лицо | Романова Ольга Алексеевна |
| 1.6. | ИНН | 1203005849 |
| 2. | Полное наименование предмета контракта | Выполнение работ по реконструкции очистных сооружений в пгт. Красногорский Звениговского района Республики Марий Эл |
| 2.1. | Код (ы) по классификатору ОКДП | 4530010 |
| 3. | Начальная (максимальная) цена контракта | 12 122 890,00 (двенадцать миллионов сто двадцать две тысячи восемьсот девяносто) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС. Лимит бюджетных обязательств финансирования на 2012 год – 1 000 000(один миллион рублей), в т.ч. НДС. |
| 3.1 | Порядок формирования цены контракта | Цена выполняемых работ должна быть сформирована с учетом всех расходов, в том числе: расходов на материалы, оборудование, заработной платы, накладных расходов и сметной прибыли, испытаний и пуско-наладочных работ, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов, транспортных расходов, расходов на эксплуатацию машин и оборудования, расходов по обеспечению гарантийных обязательств и других обязательных платежей. Неучтенные затраты Подрядчика по муниципальному контракту, связанные с исполнением контракта, но не включенные в предлагаемую цену контракта, оплате не подлежат |
| 3.2. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) | Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является сводный сметный расчет, составленный на основании локальных сметных расчетов и проектной документации |
| 4. | Источник финансирования | Республиканский бюджет Республики Марий Эл и бюджет муниципального образования «Звениговский муниципальный район» |
| 5. | Размер обеспечения заявки (в процентах) от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 5 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 606 144 руб. 50 коп. (шестьсот шесть тысяч сто сорок четыре) рубля пятьдесят копеек. |
| 6. | Размер обеспечения исполнения контракта (в процентах) от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) | Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 10 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 1 212 289 руб. 00 коп. (один миллион двести двенадцать тысяч двести восемьдесят девять) рублей 00 копеек. |
| 7. | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Срок предоставления: до подписания муниципального контракта, в соответствии с частью 4 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется. Порядок внесения: безналичный расчет по реквизитам, указанным в пункте 8 настоящей информационной карты. |
| 8. | Платежные реквизиты для перечисления денежных средств, передаваемых в обеспечение исполнения контракта | Администрация муниципального образования «Городское поселение Красногорский» ИНН 1203005849 КПП 120301001, л/с 05083А05903 расчетный счет 40302810300003000109 в ГРКЦ НБ Республики Марий Эл Банка России г. Йошкар-Ола, БИК 048860001 Наименование платежа: «Обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений в пгт. Красногорский Звениговского района Республики Марий Эл». Требование обеспечения исполнения муниципального контракта является его неотъемлемым условием. Заключение контракта осуществляется только после его обеспечения. |
| 9. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 21.09.2012 в 09 часов 00 минут (время московское) |
| 10. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе | 25.09.2012 |
| 11. | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 28.09.2012 |
| 12. | Условия выполнения работ | Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием настоящей документации об аукционе |
| 13. | Место выполнения работ | Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Красногорский, ул. Транспортная |
| 14. | Начало выполнения работ – срок окончания выполнения работ | с момента подписания муниципального контракта – третий квартал 2013 года |
| 15. | Сроки, форма и порядок оплаты товаров, работ, услуг | Форма оплаты: безналичный расчёт. Оплата производится в соответствии с выделяемым финансированием, за фактически выполненные работы, согласно муниципального контракта. Объём выполненных работ принимается к оплате и включается в отчётность в пределах предусмотренного настоящим контрактом лимита финансирования на текущий финансовый год. При сокращении бюджетных обязательств финансирования из бюджета по объекту сумма лимита уменьшается на недофинансированную часть |
| 16. | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  |
| 17. | Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Согласно сметной документации, документации об аукционе и техническому заданию |
| 18. | Качество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Работа должна быть обеспечена оборудованием и материалами, имеющими сертификаты качества, соответствующие строительным нормам, стандартам, техническим регламентам и иным требованиям, установленным законодательством для проводимых работ. |
| 19. | Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Использование нормативных документов: СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" ч.1 Общие требования. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" ч.2 Строительное производство. ПБ 10-382-00"Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. СНиП 3.01.03-84"Геодезические работы в строительстве". СНиП 1.04.03-85*"Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений". При выполнении работ с применением строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи необходимо выполнять требования ГОСТ 12.1.013-78. |
| 20. | Срок предоставления гарантий качества поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Не менее 5 лет с момента ввода в эксплуатацию |
| 21. | Объем гарантий качества поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | 100 % на весь объём в течение гарантийного срока |
| 22. | Перечень документов, подтверждающих соответствие поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ | Сертификаты соответствия на используемые материалы и оборудование, паспорта на оборудование |
| 23. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе |  |
| 23.1 | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей: Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: Документы, необходимые для подтверждения соответствия участника размещения заказа требованию, установленному п.1. ч.1 статьи 11 Федерального закона №94-ФЗ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов | Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме. 1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица). 2. Предоставление в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме копии свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с приказом Минрегионразвития от 30.12.2009 года № 624. 3. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 24. | Обязательные требования к Участникам | 1) Соответствие участников требованиям, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона: - государственная регистрация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, предусмотренные ст. 51, ст. 23 Гражданского кодекса РФ соответственно; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Требования к участникам размещения заказа, установленные заказчиком | Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 25. | «Шаг аукциона» | составляет от 0,5 процента до 5 процента начальной (максимальной) цены контракта. |
| 26. | Преференции учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов | Не установлено |
| 27. | Участие субъектов малого предпринимательства | Не установлено |
| 28. | Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению муниципального контракта | Участник размещения заказа вправе привлекать к выполнению муниципального контракта соисполнителей (субподрядчиков). |
| 29. | Особые условия | По всем позициям сметной документации, где указаны товарные знаки, следует читать также «или эквивалент» |

|  | Заказчик: Администрация муниципального образования «Городское поселение Красногорский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет составлен на основании сметной документации, утвержденной в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Реконструкция очистных сооружений в пгт. Красногорский Звениговского района РМЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000г с пересчетом в цены по состоянию на 1кв.2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  | сметная стоимость тыс. руб. |  |  |  |  |  | Общая |  |  |
| N |  | смет и |  | Наименование глав, объектов, |  |  |  |  |  |  |  |  | оборудование |  |  |  | сметная |  |  |
| п. п. |  | расчётов |  | работ и затрат |  |  |  |  | строительных |  | монтажных |  | мебели |  | прочих |  | стоимость |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | работ |  | работ |  | и инвентаря |  | затрат |  | тыс. руб. |  |  |
| 1. |  | 2. |  | 3. |  |  |  |  | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  |  |
|  |  |  |  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ОСР № 12-01 |  | Блок емкостей |  |  |  |  | 811,44 |  | 526,33 |  | 225,35 |  | - |  | 1563,12 |  |  |
| 2 |  | ЛСР № 02-01 |  | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | 3,99 |  | 54,67 |  | 5,40 |  | - |  | 84,06 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО по 2 гл. |  |  |  |  | 815,43 |  | 581,00 |  | 230,75 |  | - |  | 1627,18 |  |  |
|  |  |  |  | Глава 6. Наружные сети и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ЛСР № 06-01 |  | Внутриплощадочные сети |  |  |  |  | 67,19 |  | 9,49 |  | 115,29 |  | - |  | 191,97 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО по 6 гл. |  |  |  |  | 67,19 |  | 9,49 |  | 115,29 |  | - |  | 191,97 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО по 2-6 гл. |  |  |  |  | 882,62 |  | 590,49 |  | 346,04 |  | - |  | 1819,15 |  |  |
|  |  |  |  | Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ГСН 81-05-01-2001 п.4.6 |  | Временные здания и сооружения |  |  |  |  | 21,18 |  | 14,17 |  | - |  | - |  | 35,35 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО по 8 гл. |  |  |  |  | 21,18 |  | 14,17 |  | - |  | - |  | 35,35 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО по 2-8 гл. |  |  |  |  | 903,8 |  | 604,66 |  | 346,04 |  | - |  | 1854,5 |  |  |
|  |  |  |  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ГСН 81-05-02-2007 п.13.5.2 |  | Затраты на производство работ в зимнее время 3,4% |  |  |  |  | 30,72 |  | 20,55 |  | - |  | - |  | 51,27 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО по 9 гл. |  |  |  |  | 30,72 |  | 20,55 |  | - |  | - |  | 51,27 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО по 2-9 гл. |  |  |  |  | 934,52 |  | 625,21 |  | 346,04 |  | - |  | 1905,77 |  |  |
|  |  |  |  | Глава 10. Содержание дирекции строящихся объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Пост ГС №17 от 13.02.03 |  | Технадзор 1,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,96 |  | 20,96 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО по 10 гл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,96 |  | 20,96 |  |  |
|  |  |  |  | Глава 12. Авторский надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | МДС 81-35.200 |  | Авторский надзор 0,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,81 |  | 3,81 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО по 12 гл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,81 |  | 3,81 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО по 2-12 гл. |  |  |  |  | 934,52 |  | 625,21 |  | 346,04 |  | 24,77 |  | 1930,54 |  |  |
| 8 |  | МДС 81-35.04 |  | Резерв на непредвиденные работы 2% |  |  |  |  | 18,69 |  | 12,50 |  | 6,92 |  | 0,50 |  | 38,61 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО в ценах на 01.01.2000 г. |  |  |  |  | 953,21 |  | 637,71 |  | 352,96 |  | 25,27 |  | 1969,15 |  |  |
|  |  |  |  | Перерасчет в цены 2 кв. 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СМР-5,71; прочие-4,99; Оборудование-3,37; Проектные-3,42 |  |  |  |  | 5442,83 |  | 3641,32 |  | 1189,48 |  | 126,10 |  | 10399,73 |  |  |
|  |  |  |  | НДС 18% |  |  |  |  | 979,71 |  | 655,44 |  | 214,11 |  | 22,69 |  | 1871,95 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО в ценах 2 кв. 2012 г. |  |  |  |  | 6422,54 |  | 4296,76 |  | 1403,59 |  | 148,79 |  | 12271,68 |  |  |
|  |  |  |  | Итого по смете |  |  |  |  | 12 122,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1 | Предмет аукциона | Выполнение работ по реконструкции очистных сооружений в пгт. Красногорский Звениговского района Республики Марий Эл |
| --- | --- | --- |
| 2 | Срок выполнения работ | III квартал 2013 года |
| 3 | Начальная (максимальная) цена контракта | 12 122 890,00 (двенадцать миллионов сто двадцать две тысячи восемьсот девяносто) рублей 00 копеек. Лимит бюджетных обязательств финансирования на 2012 год – 1 000 000(один миллион рублей) |
| 4 | Перечень работ и их объём | Согласно приложения № 1 к техническому заданию. Работы по настоящему муниципальному контракту проводятся в соответствии с проектно – сметной документацией |

Приложение 1

Технического задания

Раздел 1. Требования, предъявляемые к выполнению работ.

Работы осуществляются по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Красногорский,

ул. Транспортная.

Выполняемые работы должны соответствовать действующим стандартам  ГОСТ и СНиП. Объемы и качество выполняемых работ согласно проектно-сметной документации, приложенной к аукционной документации:

Общие сведения по строительству объекта, являющегося предметом торгов:

Проектной документацией на «Реконструкцию системы механической и биологической очистки сточных вод существующих биологических очистных сооружений в пгт. Красногорский Звениговского района» (далее очистные сооружения) предусматривается размещение технологических трубопроводов

внутри существующего блока емкостей действующих очистных сооружений канализации.

Проектной документацией на «Реконструкцию очистных сооружений в пгт. Красногорский, Звениговского района» предусматривается поэтапная реконструкция двух линий обработки сточных вод

и  реконструкцию третьей линии для обработки осадка.

От приемного колодца до блока емкостей очистных сооружений предусматривается строительство обводной линии с установкой на ней двух тангенциальных песколовок. Для удаления выпавшего осадка из песколовок предусматривается прокладка трубопровода песчаной пульпы до песковых площадок.

Проектом предусматривается самотечный режим прохождения сточных вод по всем звеньям технологической цепочки. Подача смеси осадка и избыточного активного ила на иловые площадки предусмотрена по напорному трубопроводу.

Хозяйственные и производственные сточные воды п. Красногорский самотёком поступают в приёмную камеру БОСК.  Из приёмной камеры стоки попадают в тангенциальные песколовки для очистки стоков от тяжелых минеральных примесей. Выпавший в них песок, в виде пульпы, отводится на песковые площадки.

Очищенная от минеральных примесей (песка) сточная вода поступает в преаэратор и далее направляется в первичный отстойник. В первичном отстойнике происходит удаление взвешенных и плавающих веществ. Выпадающий в отстойнике сырой осадок удаляется из конусной части эрлифтами и направляется через иловую камеру в аэробный стабилизатор.

Из первичного отстойника сточная вода поступает в два параллельно работающих аэротенка, где происходит основной процесс аэробного окисления органических веществ, содержащихся в сточных водах, в результате жизнедеятельности микроорганизмов активного ила.

После аэрации смесь сточной воды  и  ила  поступает  во  вторичные отстойники. Осветленные стоки из отстойников направляются в аэротенк второй ступени для глубокой биологической очистки.

Избыточный активный ил удаляется из конусной части отстойника эрлифтами и направляется по самотечному трубопроводу в аэробный стабилизатор. Минерализованный осадок из аэробного стабилизатора подаётся на иловые площадки. Надильная вода направляется в преаэратор.

Очищенные стоки по самотечному трубопроводу сбрасываются в старицу  имеющую проток в реку Илеть.

Порядок приемки выполненных работ.

1. Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по проценту технической готовности по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата) и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденным указанным выше Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).

2. Заказчик в течение пяти рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

# Раздел 2. Требования к работам,

# являющимся предметом открытого аукциона

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

Требования к количественным характеристикам (объему) работ: Работы, являющиеся предметом аукциона, выполняются в соответствии с техническим заданием и проектно-сметной документацией.

2. Требования к качеству и безопасности работ

1. Работы выполняются в соответствии техническим заданием и проектно-сметной документацией.

2. Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии со статьей 721 ГК РФ. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям контракта, а также условиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в контракте и определенными обычно предъявляемыми требованиями, и быть пригодным для установленного контрактом использования, а также для обычного использования результата работы такого рода. Подрядчик обязан выполнять работу, соблюдая предусмотренные обязательные требования к работе, выполняемой по контракту. Качество работ, являющихся предметом аукциона, а так же используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать  нормативно-технической и методической документации.

3. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований:

- Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» («Российская газета», N 3, 05.01.1995),

-  Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Парламентская газета, N 47-49, 31.07.2008 (без приложения), Российская газета, N 163, 01.08.2008, Собрание законодательства Российской Федерации, N 30, 28.07.2008, (ч.I), ст.3579),

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», утвержденного Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123 (Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. Официальное издание - М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002 год),

- «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденных приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 313 (официальное издание "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации", ФГУ ВНИИПО МЧС России, М.: 2003).

4. Используемые при производстве работ материалы (изделия и оборудование) должны соответствовать принятым государственным стандартам и техническим регламентам. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (изделий и оборудования).

5. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80) (официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2001 год);

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации № 14, 05.04.1999, ст.1650).

3. Требования к техническим характеристикам работ

1. Требования к техническим характеристикам работ, применяемым материалам установлены сметной документацией заказчика, являющейся неотъемлемой частью технического задания документации об аукционе (приложение № 1 – сметная документация     * по всем позициям сметной документации, где указаны товарные знаки, следует читать также «или эквивалент»).

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям 
технического задания, требованиям сметной документации Заказчика.

Требования к техническим характеристикам работ определяются в соответствии со сборниками ГЭСН-2001 СПб по видам работ, указанным в сметной документации Заказчика, являющейся приложением № 1 к Техническому заданию.

2. При выполнении работ Подрядчику необходимо соблюдать требования нормативных правовых актов в отношении работ и материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных актов в отношении работ и материалов, изделий и оборудования (СНиП, ГОСТ и т.д.).

При выполнении работ Подрядчику необходимо также соблюдать требования:

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; Часть 1. Общие требования, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», Часть 2.Строительное производство;

СНиП 12-04-2002 «Строительное производство»;

ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

СНиП 3.01.03-84 «Геодезическая разбивочная основа строительной  площадки».

Производство работ в соответствии с:

СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования. утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений".

3. При невыполнении указанных требований Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся предметом настоящего аукциона в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией и настоящим техническим заданием.

# ПРОЕКТ КОНТРАКТА на выполнение работ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _________________

на выполнение: «Реконструкции очистных сооружений в пгт. Красногорский Звениговского района Республики Марий Эл»

пгт. Красногорский						 «____» ______________ 2012 г.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Красногорский» - городская администрация, действующая от имени муниципального образования «Городское поселение Красногорский» (далее - Заказчик), в лице Главы администрации Торуткина Ивана Яковлевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик), в лице _____________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (Протокол _____________________ № __________________ от «___» _____________2012 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта

1.1. Подрядчик обязуется своими силами и средствами, с использованием своих материалов выполнить по заданию Заказчика работы на объекте: «Реконструкция очистных сооружений в пгт. Красногорский Звениговского района Республики Марий Эл» (далее – Объект) в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к муниципальному контракту), а Заказчик - принять и оплатить их по мере поступления денежных средств из республиканского бюджета Республики Марий Эл, средств бюджета муниципального образования «Звениговский муниципальный район».

1.2. Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству работ, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией.

2. Стоимость работ по контракту

2.1. Стоимость  работ по настоящему Контракту составляет __________ (_____________________) рублей и пересмотру не подлежит.

2.2. Источник финансирования: республиканский бюджет Республики Марий Эл,  бюджет муниципального образования «Звениговский муниципальный район».

2.3.  Финансирование и оплата работ, определенных п.1.1. настоящего Контракта,  осуществляется  из республиканского бюджета Республики Марий Эл, бюджета муниципального образования «Звениговский муниципальный район». Работы по настоящему Контракту оплачиваются только в пределах годового лимита финансирования (по мере фактического финансирования).

2.4. Если выявляется сокращение объемов финансирования 
на текущий год и необеспеченность доведенного до Заказчика лимита финансирования 
по настоящему Контракту, то стороны обязаны принять совместное решение 
о дальнейшем продолжении выполнения работ, изменении условий или расторжении настоящего Контракта.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ, предусмотренных муниципальным  контрактом:

Начало работ – с момента подписания муниципального контракта, окончание -  III квартал 2013 года.

3.2. Объект считается принятым от Подрядчика после подписания акта приемочной комиссии.

4. Обязанности Подрядчика

При выполнении работ, предусмотренных муниципальным контрактом, Подрядчик обязан:

4.1. В 10-дневный срок после подписания настоящего контракта согласовать с Муниципальным заказчиком перечень привлекаемых сторонних (субподрядных) организаций (при наличии) с указанием выполняемых ими видов работ. Представить Заказчику для согласования от производителей или поставщиков материалов, оборудования и инвентаря сертификаты и их стоимость.

4.2. В течение трех дней со дня получения от Заказчика утвержденной проектной документации для ведения работ согласовать ее или представить замечания (предложения по изменению). При непредставлении замечаний к проектной документации в указанный срок она считается согласованной. В процессе дальнейшего строительства неучтенные документацией объемы работ выполняются Подрядчиком за свой счет.

4.3. Заблаговременно, за 7 дней до начала работ, извещать уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора орган о начале очередного этапа работ, продублировав извещение в адрес Заказчика.

4.4. До начала работ выполнить при необходимости ограждение стройплощадки с оформлением аншлагов и предупредительных знаков в соответствии с проектом организации строительства, проектом производства работ с учетом ограничений и обязательных условий, установленных нормативными документами муниципального образования, на территории которого ведется выполнение работ.

4.5. С момента начала работ до их завершения вести журнал производства работ, в котором отражать весь ход производства работ. Обеспечивать сохранность журнала производства работ, журнала авторского надзора и других документов.

4.6. Осуществлять охрану объекта, материалов и конструкций от начала работ до приемки Заказчиком  завершенного объекта.

4.7. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

4.8. Организовать уборку строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, обеспечивать вывоз строительного мусора с площадки в течение всего периода работ.

4.9.  Осуществлять строительный контроль в установленном порядке.

4.10. Выполнить все работы с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего контракта, техническими регламентами, строительными нормами и правилами, иными нормативными документами в строительстве и сдать объект  Заказчику в установленный настоящим контрактом срок и в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

4.11. Выполнить работы в соответствии с графиком производства работ. Отчет об объёмах выполненных работ по унифицированным формам КС-2, КС-3 с приложением счетов-фактур и накладных на применённые материалы и оборудование представлять Заказчику ежемесячно с 15 до 25 числа каждого месяца. При этом формы КС-2 и КС-3 должны быть подписаны руководителем Заказчика или его заместителем. Акт выполненных работ по форме КС-2 считается принятым после проверки Заказчиком и подписания справки по форме КС-3, в которой отражены эти затраты.

4.12. Подрядчик не имеет права продавать или передавать проектную документацию на выполнение работ или отдельной её части никакой третьей стороне, а также использовать при строительстве других объектов без письменного разрешения Заказчика.

4.13. При заключении Заказчиком договора на авторский надзор с проектной организацией Подрядчик вызывает представителя проектной организации при ведении скрываемых видов работ и в иных необходимых случаях.

4.14. За два дня до начала приемки работ письменно известить Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после подписания Заказчиком акта освидетельствования скрытых предшествующих работ.

4.15. При выполнении скрытых работ без оформления соответствующих актов по требованию Заказчика обязан за свой счет  вскрыть любую часть работ и восстановить их за свой счет.

4.16. Устранять замечания в сроки, установленные предписаниями органов, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, и до составления актов об устранении недостатков и замечаний к продолжению работ не приступать.

4.17. Перед предъявлением приемочной комиссии передать один комплект исполнительной документации эксплуатирующей организации для ввода объекта в эксплуатацию.

4.18. После завершения работ передать объект в эксплуатацию Заказчику по акту приемочной комиссии.

4.19. В течение месяца после подписания акта приемочной комиссии представить Заказчику полный отчёт об объемах выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.

4.20. Обеспечить на объекте необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли до сдачи объекта в эксплуатацию.

4.21. При перемене Подрядчика в случаях, предусмотренных законодательством,  новый Подрядчик принимает объект от прежнего Подрядчика при участии Заказчика с уточнением остатков объемов выполненных работ по настоящему контракту, всех понесенных затрат, выплаченных и неотработанных авансов по акту приема-передачи, проектная документация передается новому Подрядчику прежним Подрядчиком при приеме-передаче объекта.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1.  В целях выполнения условий настоящего контракта, Заказчик имеет право:

Участвовать совместно с Подрядчиком в согласовании готовой проектной документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, организациями, выдавшими технические условия на инженерное обеспечение объекта, в соответствии с законодательством.

Осуществлять контроль за целевым использованием выделенных средств и за ходом работ, подписывать акты на выполненные работы, проверять соответствие используемых Подрядчиком материалов, оборудования, строительных конструкций условиям настоящего контракта, проектной документации, требованиям технических регламентов, СНиП и действующей нормативной документации, в том числе и по поставке оборудования (материалов) Заказчику.

Обо всех случаях обнаружения нарушений делать соответствующую запись в журнале производства работ для устранения их Подрядчиком и устанавливать срок их устранения.

При отказе Подрядчика признать факт ненадлежащего и некачественного  выполнения работы, комиссионно, с приглашением представителя Подрядчика, при необходимости с участием независимой экспертной организации, зафиксировать размеры брака в работе Подрядчика. Размер оплаты за последующие выполненные объёмы работ будет уменьшен на стоимость переделки забракованных  объёмов работ и оплаты работы независимой экспертной организации.

Заказчик вправе не принимать к оплате объёмы работ, не предусмотренные утверждённым календарным графиком производства работ.

5.2.   Для выполнения настоящего контракта Заказчик обязан:

5.2.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в разделах 2 и 6 настоящего контракта.

5.2.2. Организовать  и осуществить  приемку  выполненных работ  приёмочной комиссией с участием представителей  государственных органов и органов местного самоуправления.

5.2.3.   Выполнить в полном объёме свои обязательства,  предусмотренные настоящим контрактом.

6. Платежи и расчеты

6.1. Объем выполненных работ принимается ежемесячно с 15 до 25 числа по унифицированным формам КС-2 и КС-3, подписанным  руководителем Заказчика или его заместителем, с приложением счетов-фактур и накладных на применённые материалы и оборудование. Акт выполненных работ по форме КС-2 считается принятым после проверки Заказчиком и подписания справки по форме КС-3, в которой отражены эти затраты.

6.2. Выполненные работы оплачиваются за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, средств бюджета муниципального образования «Звениговский муниципальный район» по форме КС-3, подписанной  руководителем Заказчика или его заместителем, и заверенной печатью (с приложением счета Подрядчика на оплату и акта сверки).

6.3. Оплата выполненных этапов и видов работ производится Заказчиком по мере поступления финансовых средств из республиканского бюджета Республики Марий Эл, средств бюджета муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на счет Заказчика.

6.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится  после полного окончания работ, включая устранения  дефектов, выявленных при приемке завершенного строительством объекта.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, если эти обстоятельства  непосредственно повлияли  на исполнение настоящего контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту увеличивается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Сторона должна известить другую сторону о возникновении и прекращении таких обстоятельств в течение трех дней.

7.2. Несвоевременное извещение об обстоятельствах  непреодолимой силы  лишает сторону права ссылаться на них в будущем.

8. Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует, что  качество строительных материалов, оборудования  и  комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при строительстве, будет соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь  соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы, предусмотренные настоящим контрактом, 5 лет с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки.

8.4. Вред, причиненный физическим и юридическим лицам вследствие строительных недоделок, отступления от проектных решений, применений материалов и оборудования, несоответствующих СНиПам, ГОСТам, компенсируется Подрядчиком.

9. Изменение и расторжение контракта

9.1. Все изменения в настоящий контракт вносятся путем заключения дополнительного соглашения, подписанного сторонами, являющегося неотъемлемой частью контракта.

9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством.

9.3. При расторжении настоящего контракта объект незавершенного строительства передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

9.4. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другой стороне за 30 календарных дней до даты расторжения.

10. Ответственность Сторон

10.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

10.2. За  нарушение сроков поставки товара Подрядчик уплачивает Заказчику  неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от  суммы контракта за каждый  день просрочки (но не более       основной суммы контракта).

10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплату неустойки от суммы неисполненных обязательств. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств.

Заказчик  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.4. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

11. Особые условия

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются путём переговоров. Если стороны не придут к соглашению, то споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Марий Эл.                                                                                            11.2. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее 3-х дней с даты их изменения.

11.3. Настоящий контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента подписания его сторонами, и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Администрация муниципального образования «Городское поселение Красногорский» Адрес: 425090, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Красногорский, ул. Госпитальная, д. 4 «а» р/с 40204810700000000046 Лиц. счёт: 03083А05903 ГРКЦ НБ Республики Марий Эл Банка России г. Йошкар-Ола., БИК 048860001 ИНН 1203005849, КПП 120301001, тел. факс (83645) 6-51-08 Глава администрации муниципального образования «Городское поселение Красногорский» ___________________ И.Я. Торуткин М.п. | __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ Руководитель _____________________________ __________________ ______________________ М.п. |

Приложение № 1 к муниципальному контракту

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1 | Предмет аукциона | Выполнение работ по реконструкции очистных сооружений в пгт. Красногорский Звениговского района Республики Марий Эл |
| --- | --- | --- |
| 2 | Срок выполнения работ | III квартал 2013 года |
| 3 | Перечень работ и их объём | Согласно приложения № 1 к техническому заданию. Работы по настоящему муниципальному контракту проводятся в соответствии с проектно – сметной документацией |

Приложение 1

Технического задания

Раздел 1. Требования, предъявляемые к выполнению работ.

Работы осуществляются по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Красногорский,

ул. Транспортная.

Выполняемые работы должны соответствовать действующим стандартам  ГОСТ и СНиП. Объемы и качество выполняемых работ согласно проектно-сметной документации, приложенной к аукционной документации:

Общие сведения по строительству объекта, являющегося предметом торгов:

Проектной документацией на «Реконструкцию системы механической и биологической очистки сточных вод существующих биологических очистных сооружений в пгт. Красногорский Звениговского района» (далее очистные сооружения) предусматривается размещение технологических трубопроводов

внутри существующего блока емкостей действующих очистных сооружений канализации.

Проектной документацией на «Реконструкцию очистных сооружений в пгт. Красногорский, Звениговского района» предусматривается поэтапная реконструкция двух линий обработки сточных вод

и  реконструкцию третьей линии для обработки осадка.

От приемного колодца до блока емкостей очистных сооружений предусматривается строительство обводной линии с установкой на ней двух тангенциальных песколовок. Для удаления выпавшего осадка из песколовок предусматривается прокладка трубопровода песчаной пульпы до песковых площадок.

Проектом предусматривается самотечный режим прохождения сточных вод по всем звеньям технологической цепочки. Подача смеси осадка и избыточного активного ила на иловые площадки предусмотрена по напорному трубопроводу.

Хозяйственные и производственные сточные воды п. Красногорский самотёком поступают в приёмную камеру БОСК.  Из приёмной камеры стоки попадают в тангенциальные песколовки для очистки стоков от тяжелых минеральных примесей. Выпавший в них песок, в виде пульпы, отводится на песковые площадки.

Очищенная от минеральных примесей (песка) сточная вода поступает в преаэратор и далее направляется в первичный отстойник. В первичном отстойнике происходит удаление взвешенных и плавающих веществ. Выпадающий в отстойнике сырой осадок удаляется из конусной части эрлифтами и направляется через иловую камеру в аэробный стабилизатор.

Из первичного отстойника сточная вода поступает в два параллельно работающих аэротенка, где происходит основной процесс аэробного окисления органических веществ, содержащихся в сточных водах, в результате жизнедеятельности микроорганизмов активного ила.

После аэрации смесь сточной воды  и  ила  поступает  во  вторичные отстойники. Осветленные стоки из отстойников направляются в аэротенк второй ступени для глубокой биологической очистки.

Избыточный активный ил удаляется из конусной части отстойника эрлифтами и направляется по самотечному трубопроводу в аэробный стабилизатор. Минерализованный осадок из аэробного стабилизатора подаётся на иловые площадки. Надильная вода направляется в преаэратор.

Очищенные стоки по самотечному трубопроводу сбрасываются в старицу  имеющую проток в реку Илеть.

Порядок приемки выполненных работ.

1. Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по проценту технической готовности по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата) и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденным указанным выше Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).

2. Заказчик в течение пяти рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

# Раздел 2. Требования к работам,

# являющимся предметом открытого аукциона

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

Требования к количественным характеристикам (объему) работ: Работы, являющиеся предметом аукциона, выполняются в соответствии с техническим заданием и проектно-сметной документацией.

2. Требования к качеству и безопасности работ

1. Работы выполняются в соответствии техническим заданием и проектно-сметной документацией.

2. Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии со статьей 721 ГК РФ. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям контракта, а также условиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в контракте и определенными обычно предъявляемыми требованиями, и быть пригодным для установленного контрактом использования, а также для обычного использования результата работы такого рода. Подрядчик обязан выполнять работу, соблюдая предусмотренные обязательные требования к работе, выполняемой по контракту. Качество работ, являющихся предметом аукциона, а так же используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать  нормативно-технической и методической документации.

3. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований:

- Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» («Российская газета», N 3, 05.01.1995),

-  Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Парламентская газета, N 47-49, 31.07.2008 (без приложения), Российская газета, N 163, 01.08.2008, Собрание законодательства Российской Федерации, N 30, 28.07.2008, (ч.I), ст.3579),

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», утвержденного Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123 (Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. Официальное издание - М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002 год),

- «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденных приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 313 (официальное издание "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации", ФГУ ВНИИПО МЧС России, М.: 2003).

4. Используемые при производстве работ материалы (изделия и оборудование) должны соответствовать принятым государственным стандартам и техническим регламентам. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (изделий и оборудования).

5. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80) (официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2001 год);

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации № 14, 05.04.1999, ст.1650).

3. Требования к техническим характеристикам работ

1. Требования к техническим характеристикам работ, применяемым материалам установлены сметной документацией заказчика, являющейся неотъемлемой частью технического задания документации об аукционе (приложение № 1 – сметная документация     * по всем позициям сметной документации, где указаны товарные знаки, следует читать также «или эквивалент»).

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям 
технического задания, требованиям сметной документации Заказчика.

Требования к техническим характеристикам работ определяются в соответствии со сборниками ГЭСН-2001 СПб по видам работ, указанным в сметной документации Заказчика, являющейся приложением № 1 к Техническому заданию.

2. При выполнении работ Подрядчику необходимо соблюдать требования нормативных правовых актов в отношении работ и материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных актов в отношении работ и материалов, изделий и оборудования (СНиП, ГОСТ и т.д.).

При выполнении работ Подрядчику необходимо также соблюдать требования:

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; Часть 1. Общие требования, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», Часть 2.Строительное производство;

СНиП 12-04-2002 «Строительное производство»;

ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

СНиП 3.01.03-84 «Геодезическая разбивочная основа строительной  площадки».

Производство работ в соответствии с:

СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования. утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений".

3. При невыполнении указанных требований Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся предметом настоящего аукциона в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией и настоящим техническим заданием.