Россий Федераций                                                                      Российская Федерация

# Марий Эл Республик                                                                          Республика Марий Эл

«Кужмара ял  кундем»                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

муниципальный образованийын                                                          главы администрации

администрацийжым - Кужмара ял                                                   муниципального образования

кундем  администраций вуйлатышын                                     «Кужмарское сельское поселение» -

# ПУНЧАЛЖЕ                                                                       Кужмарская сельская администрация

425073, Кужмара села, Коммунар урем, 3                                          425073, село Кужмара, ул.Коммунаров, д.3 тел. (83645) 6-31-88, факс (83645) 6-33-82                                                 тел. (83645) 6-31-88, факс (83645) 6-33-82

от  25 июля 2008 года  №  37

Об утверждении перечня первичных средств

пожаротушения для индивидуальных жилых домов

Кужмарского сельского поселения

В целях повышения противопожарной устойчивости индивидуальных жилых домов и населенных пунктов муниципального образования «Кужмарское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

2. Рекомендовать домовладельцам обеспечить приусадебные участи первичными средствами пожаротушения в соответствии с перечнем первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации МО

«Кужмарское сельское поселение»                                            М.И.Виноградова

УТВЕРЖДЕН

постановление главы администрации

МО «Кужмарское сельское поселение»

От 25.07.2008 года № 37

П Е Р Е Ч Е Н Ь

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов

| № п./п. | Наименование первичного средства пожаротушения | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л | 1+ |
| 2 | порошковые (ОП)*: вместимостью 5 л заряд порошка АВС(Е) | 1++ |
| 3 | углекислотные (ОУ) вместимостью 5 л | 1+ |
| 4 | Лом | 1 |
| 5 | # Багор | 1 |
| 6 | Крюк с деревянной рукояткой | 1 |
| 7 | Ведро | 1 |
| 8 | Лопата штыковая | 1 |
| 9 | Вилы | 1 |
| 10 | Емкость для хранения воды объемом 0,2 м3 | 1 |
| 11 | Лопата совковая | 1 |
| 12 | Ящик с песком | 1 |
| 13 | Тележка для перевозки оборудования | 1 |

Примечание: Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению жилых домов огнетушители, знаком "+" – огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых