Марий Эл Республик                                                                      Республика Марий Эл

«Кужмара ял  кундем»                                                                             Администрация

муниципальный образованийын                                                        муниципального образования

администрацийжын - Кужмара ял                                                  «Кужмарское сельское поселение»-

кундем  администрацийын                                                   Кужмарская сельская администрация

# ПУНЧАЛЖЕ                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

425073, Кужмара села, Рудо урем, 3                                     425073, село Кужмара, ул.Центральная, д.3

тел. (83645) 6-31-88, факс (83645) 6-33-82                                   тел. (83645) 6-31-88, факс (83645) 6-33-82

от 01 июня  2009 года  № 28

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов поселения

В целях повышения противопожарной устойчивости индивидуальных жилых домов и населенных пунктов муниципального образования,  администрация муниципального образования «Кужмарское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

- Рекомендовать домовладельцам обеспечить приусадебные участки первичными средствами пожаротушения в соответствии с перечнем первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

- Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста администрации  МО «Кужмарское сельское поселение».

Глава администрации МО

«Кужмарское сельское поселение»                      А.С.Мухаметзянова

Исп.Виноградова М.И.

Тел. 6-31-43

Глава администрации МО

«Кужмарское сельское поселение»                                     А.С.Мухаметзянова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МО «Кужмарское сельское поселение»

от 01 июня 2009г. № 28

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов

| № п\п | Наименование первичного средства пожаротушения | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
|  | Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л. | 1+ |
|  | порошковые (ОП)*: вместимостью 5л заряд порошка АВС(Е) | 1++ |
|  | углекислотные (ОУ) вместимостью 5л | 1+ |
|  | Лом | 1 |
|  | Багор | 1 |
|  | Крюк с деревянной рукояткой | 1 |
|  | Ведро | 1 |
|  | Лопата штыковая | 1 |
|  | Вилы | 1 |
|  | Емкость для хранения воды объемом 0,2 м3 | 1 |
|  | Лопата совковая | 1 |
|  | Ящик с песком | 1 |
|  | Тележка для перевозки оборудования | 1 |

Примечание: Знаком «++» обозначены рекомендуемые к оснащению жилых домов огнетушители,  знаком «+» - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых.