Администрацийже                                                     Администрация

муниципальный образованийын                              муниципального образования                                «Красногорский олан поселений»                  «Городское поселение Красногорский»

ПУНЧАЛЖЕ                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

425090, РМЭ,Звенигово район                                                       425090, РМЭ, Звениговский район

пгт Красногорский                                                                               пгт Красногорский

Госпитальная  урем, д. 4 «а»                                                                ул. Госпитальная  д. 4 «а»

Тел. (83645) 6-51-08, факс 6-51-08                                                  Тел. (83645) 6-51-08, факс 6-51-08

«  29 »  марта   2011 года  № 83

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов поселения

В целях повышения противопожарной устойчивости индивидуальных жилых домов и населенных пунктов муниципального образования, администрация городского поселения Красногорский п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

2. Рекомендовать домовладельцам обеспечить приусадебные участи первичными средствами пожаротушения в соответствии с перечнем первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации «Городское поселение Красногорский».

Глава администрации МО

«Городское поселение Красногорский»                                         Торуткин И.Я.

Исп.Матвеев В.А. 6-53-82

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

муниципального образования

«Городского поселения Красногорский»

от « 29 » марта   2011 г. № 83

П Е Р Е Ч Е Н Ь

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов

| № п./п. | Наименование первичного средства пожаротушения | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л | 1+ |
| 2 | порошковые (ОП)*: вместимостью 5 л заряд порошка АВС(Е) | 1++ |
| 3 | углекислотные (ОУ) вместимостью 5 л | 1+ |
| 4 | Лом | 1 |
| 5 | # Багор | 1 |
| 6 | Крюк с деревянной рукояткой | 1 |
| 7 | Ведро | 1 |
| 8 | Лопата штыковая | 1 |
| 9 | Вилы | 1 |
| 10 | Емкость для хранения воды объемом 0,2 м3 | 1 |
| 11 | Лопата совковая | 1 |
| 12 | Ящик с песком | 1 |
| 13 | Тележка для перевозки оборудования | 1 |

Примечание: Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению жилых домов огнетушители, знаком "+" – огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых