| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА «ЗВЕНИГОВО ОЛА ШОТАН ИЛЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЫН КЎШТЫМАШ 425060, Звенигово ола, Ленин урем,, 39 тел.(83645)7-15-83, факс 7-17-79, 7-15-83 |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗВЕНИГОВО» 425060, г. Звенигово, ул. Ленина, 39 тел.(83645)7-15-83, факс 7-17-79, 7-15-83 |
| --- | --- | --- |

===============================================================

от  «01» сентября 2010г. № 109

О создании комиссии по ликвидации последствий пожара

В связи с пожаром, произошедшим 01 сентября 2010 года в городе Звенигово в подвале жилого дома № 2, улицы Вершинина, для определения степени разрушения и принятия мер по ликвидации последствий пожара, -

1. Создать комиссию в составе:

Председатель комиссии:

Степанов А.А. – заместитель главы администрации МО «Городское поселение Звенигово»;

Члены комиссии:

Акошкина Н.И. – зав. сектором архитектуры, главный архитектор администрации МО «Звениговский муниципальный район» (по согласованию);

Лазунин Д.А. – руководитель отдела муниципального хозяйства, строительства и архитектуры (по согласованию);

Ермолаев А.Н. – инспектор ОГПН Звениговского района, капитан внутренней службы (по согласованию);

Роньжина Т.А. – директор МУП «Звениговское жилищное управление»;

2. Комиссии произвести обследование места пожара, определить степень разрушения и разработать комплекс мероприятий по устранению возможных последствий пожара.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Степанова А.А. – заместителя главы администрации МО «Городское поселение Звенигово».

Глава администрации

МО «Городское поселение Звенигово»                                             И.Г. Столбов

Исп. Мустафаев В.Р.

тел/факс 7-17-79

С распоряжением администрации МО «Городское поселение Звенигово» № 109 от 01 сентября 2010 года ознакомлены:

Председатель комиссии:

Степанов А.А.  ______________________ 01 сентября 2010 года

Члены комиссии:

Акошкина Н.И.  _____________________ 01 сентября 2010 года

Лазунин Д.А.  _______________________ 01 сентября 2010 года

Ермолаев А.Н. .  _____________________ 01 сентября 2010 года

Роньжина Т.А.  ______________________ 01 сентября 2010 года

АКТ

г. Звенигово

01.09.2010г.

09 часов 00 минут

Обследования места пожара в жилом доме № 2, ул. Вершинина

На основании распоряжения администрации МО «Городское поселение Звенигово» № 109 от 01.09. 2010г.

Комиссия в составе:

Председателя - Степанова А.А.- заместителя главы администрации МО «Городское поселение Звенигово»

Членов комиссии:

- Акошкиной Н.И. - зав. сектором архитектуры, главного архитектора Администрации МО «Звениговский муниципальный район»

- Лазунина Д.А. - руководителя отдела муниципального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации МО «Звениговский муниципальный район»

- Ермолаева А.Н. – инспектора ОГПН Звениговского района, капитана внутренней службы;

- Роньжиной Т.А. – директора МУП «Звениговское жилищное управление»;

Приглашенных:

- Мустафаева В.Р. - главного специалиста администрации МО «Городское поселение Звенигово»

- Самарина В.Г. -главного инженера МУП «Звениговское ЖУ»

- Суворова М.М. - начальника ТО МУП «Звениговское ЖУ»

- Григорьева Д.Г. - инженера ОКС МО «Звениговский муниципальный район»

Осмотрела место пожара в подвале жилого дома по ул. Вершинина д. 2 и установила:

- жилой дом построен в 1972году (127 квартирный);

- фундамент ленточный из сборных железобетонных изделий;

- кровля совмещенная, плоская с неорганизованным водостоком;

- отделка квартир: полы деревянные; стены – перегородки кирпичные толщиной в ½ кирпича, обои по штукатурке

- вокруг очага пожара сгорели сараи в деревянном исполнении, находящиеся под квартирами №№ 36; 37; 38; 51; 52; 53; 66.

-в районе пожара несущие плиты перекрытия подвала находящиеся под квартирами №№ 36; 37; 38; 51; 52; 53; 66 от воздействия большой температуры получили повреждение в виде значительного продольного прогиба, появления трещин и определенного разрушения защитного слоя бетона.

- в квартирах №№ 37; 51; 52; 53; 66 из-за продольного прогиба несущих плит перекрытия подвала самонесущие перегородки дали просадку с образованием трещин.

- в квартире № 37 прогорел угол пола в месте прохождения стояка центрального отопления через перекрытие подвала.

- инженерные сети (полиэтиленовые трубы канализационных стояков и горизонтальной разводки, полипропиленовые трубы магистральной части и стояков холодного водоснабжения, центрального отопления, кабеля электроснабжения) 3; 4 и 5 подъездов получили повреждения.

Вывод комиссии:

1. Инженерные сети подлежат восстановлению и особой сложности не представляют.

2. Необходима экспертная оценка состояния несущих плит перекрытия подвала.

3. Полное восстановление работоспособности плит перекрытия не представляется возможным. В настоящее время целесообразно проведение работ по установке поперечной балки с распорками. Так как несущие арматуры ж/б плит утеряли свойства предварительного напряжения, и представляют опасность в дальнейшей эксплуатации самих плит перекрытия.

Решение комиссии:

1. Обратиться за экспертной оценкой состояния несущих плит перекрытия подвала в специализированную организацию.

2. На выполнение работ по устранению аварии в инженерных сетях и усилению несущих ж/б плит необходимо выделение дополнительных денежных средств.

3. В квартире № 37 необходим ремонт пола.

4. Выйти с предложением о выделении дополнительных денежных средств на ликвидацию последствий пожара в Администрацию МО «Звениговский муниципальный район».

Председатель комиссии                                                 Степанов А.А.

Члены комиссии                                                             Акошкина Н.И.

Лазунин Д.А.

Ермолаев А.Н

Роньжина Т.А.

Приглашённые                                                                 Мустафаев В.Р.

Самарин В.Г.

Суворов М.М.

Григорьев Д.Г.