Акт

о результатах контроля за соблюдением ООО «Кужмарские коммунальные сети» условий концессионного соглашения от 05.08.2020

с. Исменцы                                                                       20 ноября 2020 года

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь разделом 12 концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Исменецкого сельского поселения, проведена проверка в отношении Концессионера ООО «Кужмарские коммунальные сети» по соблюдению обязательств по осуществлению деятельности, выполнению заданий и мероприятий, достижению плановых показателей деятельности определенных концессионным соглашением.

Проверка проводилась комиссией по осуществлению контроля за соблюдением ООО «Кужмарские коммунальные сети» условий концессионного соглашения от 05.08.2020 в присутствии генерального директора ООО «Кужмарские коммунальные сети» - В.А.Елисеева:

Председатель комиссии:

Г.П.Героева - глава Исменецкой сельской администрации;

Секретарь комиссии – В.Н. Романова - главный специалист Исменецкой сельской администрации.

Члены комиссии:

О.В.Тихонова - специалист первой категории Исменецкой сельской администрации;

Е.А.Иванова  – инспектор ВУП Исменецкой сельской администрации.

Членами комиссии осуществлены следующие контрольные мероприятия:

произведен визуальный осмотр объектов концессионного соглашения:

- Водонапорная башня, водонапорные сети, артезианская скважина с. Исменцы 1989 г.;

- Водонапорная башня, водонапорные сети, артезианская скважина с. Исменцы 1982 г.;

- Водонапорная башня дер. Мари-Луговая;

- Канализационные сети с. Исменцы.

Установлено:

- объекты находятся в удовлетворительном состоянии, используются по назначению и с целями, определенными концессионным соглашением, третьим лица в пользование не переданы.

Проведены следующие мероприятия:

- произведена замена задвижки в водонапорных сетях с. Исменцы 1982 г. – 3 шт.;

- произведена замена шланг и краников в колонках для воды с. Исменцы 1982 г.;

- проведены сварочные работы  на водонапорной башне с. Исменцы 1989 г.

Председатель комиссии,

Глава Исменецкой сельской администрации ________________   Г.П.Героева

Секретарь комиссии,

главный специалист

Исменецкой сельской администрации        ________________ В.Н.Романова

Члены комиссии:

Специалист первой категории

Исменецкой сельской администрации      ________________ О.В.Тихонова

Инспектор ВУП

Исменецкой сельской администрации     ________________   Е.А.Иванова

Генеральный директор

ООО «Кужмарские коммунальные сети» ________________ В.А.Елисеев