Приложение № 1

к концессионному соглашению

от «    »                      2021г.

Сведения о составе и описание Объектов Соглашения

| № п/п | Основное средство/движимое имущество (наименование, краткое описание, состав) | Инв. № (только для ОС) | Год приобретения или получения | Местонахождение (адрес)/кадастровый номер | Краткая технико-экономическая характеристика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь | Протяженность | Диаметр | Балансовая стоимость имущества (руб.) | Остаточная стоимость, (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сооружения водозаборные: Водопровод (чугунный), Водонапорная башня с.Сидельниково | - | 1991 | Республика Марий Эл, муниципальное образование "Кокшамарское сельское поселение", с. Сидельниково, строение 1 12:14:0000000:8534 |  | 3860 м |  | 699633 | 161928 |
| 2 | Сооружения водозаборные: Водопровод (чугунный) д. Кокшамары | - | 1986 | Республика Марий Эл, муниципальное образование " Кокшамарское сельское поселение", д. Кокшамары, строение 2 12:14:0000000:8533 |  | 6796м |  | 725999 | 0 |
| 3 | Сооружения водозаборные: Водопровод (чугунный), Водонапорные башни, Артезианская скважина д. Иванбеляк | - | 1990 | Республика Марий Эл, муниципальное образование «Кокшамарское сельское поселение", д.Иванбеляк, строение 1 12:14:0000000:8538 | . | 2340м |  | 1602634 | 444322 |
| 4 | Сооружения канализации: Канализационные сети д. Кокшамары | - | 1986 | Республика Марий Эл, муниципальное образование "Кокшамарское сельское поселение", д. Кокшамары, строение 4 12:14:0000000:8554 |  | 2750м |  | 2481154 | 1187435 |
| 5 | Сооружения канализации: Перекачивающая станция Д.Кокшамары | - | 1986 | Республика Марий Эл, муниципальное образование "Кокшамарское сельское поселение", д. Кокшамары, строение 3 12:14:0810002:312 | 132,5 кв.м |  |  | 333349 | 195231 |