Утверждаю Глава Кужмарской сельской администрации В.Н.Васильев

Пояснительная записка

- Характеристика участка

Отведенный участок под благоустройство территории многоквартирных домов расположен по адресу: РМЭ, Звениговский район, с.Кужмара, ул.Центральная, д.6, пер. Молодежный, д.7

Архитектурно - планировочное решение застройки разработано исходя из требований задания на проектирование.

Планировка выполнена с учетом существующей застройки территории.

- Планировочное решение

Проектом благоустройства предусматривается:

- Асфальтобетонное покрытие проезда.

- Установка скамеек и урн.

- Устройство освещения.
Условные обозначения:

•             - урна;

▬          - скамейка;

-   фонарный столб со светильником;

- асфальтобетонное покрытие проезда;

Дизайн-проект по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов № 6 по ул. Центральная и № 7 по пер.Молодежный с.Кужмара Звениговского района РМЭ