Приложение№6

к постановлению Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» от 06.02.2019 г. №47

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО «Кокшамарское сельское поселение»

- Общие положения.

Схема  теплоснабжения  поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного  и безопасного функционирования системы  теплоснабжения, её   развития  с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения  энергетической  эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется  схемой теплоснабжения.

Мероприятия  по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются  в инвестиционную программу теплоснабжающей  организации и, как следствие могут  быть  включены в соответствующий тариф организации  коммунального комплекса.

- Основные цели  и задачи схемы  теплоснабжения:

- Определить  возможность  подключения к сетям  теплоснабжения объекта  капитального строительства и организации,  обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- Повышение надежности работы  систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете  на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- Обеспечение жителей Кокшамарского поселения тепловой энергией;

- Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего   развития  коммунальной  инфраструктуры существующих объектов.

III     Графическая часть

Схема  теплоснабжения от  модульной котельной д. Кокшамары.

Интернат

Котельная

Школа

Ду-100	L – 205 м

L -12 м

27 кв. дом

L -260 м	L -331 Ду-100                	Ду - 100

Ду-150

L- 154

Ду- 100

Дом культуры

IV     Пояснительная записка схемы  теплоснабжения.

1.  Муниципальное  образование  «Кокшамарское  сельское поселение»   входит в состав  Звениговского муниципального района (далее – Звениговский МР) и  является  одним из  9 на аналогичных  административно-территориальных муниципальных  образований (поселений).

Расположена   на юго-восточной  части  Звениговского района Республики Марий Эл,  на левом берегу р. Волга. В состав  территории муниципального образования     «Кокшамарское  сельское поселение»   входят  7 населенных пунктов.

Административным центром поселения  является  д. Кокшамары.

Численность  населения  Кокшамарского сельского поселения на 01.01.2012 - 2150 человек.

Территория сельского поселения расположена   на юго-восточной  части  Звениговского района Республики Марий Эл, на левом берегу р. Волга

Рельеф местности   - поверхность очень неровная,  со множеством грив и западин   с возвышением на запад.

Поселение расположено на левом берегу р. Волга и отличается своеобразием почвенного покрова. Пойма р. Волги (луговая терраса) имеет ширину 3-5 км, ее поверхность очень неровная,  со множеством грив и западин.

Почвы преимущественно дерново-подзолистые  с преобладанием  по механическому  составу легких песчаных и супесчаных,  преобладающих низким  естественным плодородием, кислые.

Климат в сельском поселении-  континентальный умеренно-влажный. Погода в течении года и одного сезона  может резко меняться.

Самая низкая среднемесячная температура  -12о и абсолютный минимум -47о наблюдается в январе месяце. Самая высокая среднемесячная температура +19о и абсолютный максимум +38о наблюдается в июле месяце. Продолжительность солнечного сияния 1811 часов за год максимумом в июле 305 часов и минимумом в декабре 29 часов. Среднегодовое количество осадков составляет 491 мм.

Ветровой режим характеризуется преобладанием южных  и юго-западных ветров, в меньшей степени восточного направления. Средняя скорость ветра составляет 5-6 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются около 40 дней за год.

Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за зиму наблюдается 40 дней с метелью. Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой,  а среднее число дней с туманами составляет  37 дней за год. В особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В. Расчетная температура для проектирования отопления равна -33о. Продолжительность отопительного периода 220 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 160-180 см.

  - Сведения о котельной.

В настоящее  время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем  договор теплоснабжения является  теплоснабжающая организация ООО «Марикоммунэнерго» .

| № пп | Поселение | Наименование котельной, адрес | установленная мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в кв.км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кокшамарское сельское | модульная котельная, д. Кокшамары | 0,25 | 0,962 |

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Кокшамарского СП осуществляется:

- в частных домах,  коттеджной застройке и   в врачебной амбулатории от печей и котлов на твердом топливе., горячее снабжение – от проточных водонагревателей;

- в д. Кокшамары в многоквартирном доме (3 этажном),  в по ул. Молодежная, здание учреждения образования, культуры  по  ул. Молодежная, 35а, централизовано от существующей  модульной котельной, на твердом топливе  мощностью 3,1 Гкал/час;

3.  Население  Кокшамарского СП  в настоящее время  стабилизировалась и в  переспективе  расчетного срока (2030 г.)  и 1-ой  очереди (2015 г.) будет составлять, соответственно, 2260 и 2450  человек. Соответственно,  сохраняется население  населенных пунктов Кокшамары и Сидельниково. Население д. Кокшамары  составляет порядка  50% от численности  всего населения Кокшамарского  сельского поселения.

Незначительно   изменяется  площади  населенных пунктов:

Кокшамары с 190,55 га  до 220,55 га (прирост – 30 га);

Сидельниково с 121,75 га  до  124,75 га (прирост -3 га);

Д. Иванбеляк с 26,41 га до 27,91 га (прирост – 1,5 га);

Д. Липша с 37,43 га  до 55,43 га  (прирост – 18,0 га);

Новые  площади  в населенных пунктах  генпланом  в основном планируются под  жилые зоны с переспективой  строительства  многоэтажных домов и малоэтажных индивидуальных и блокированных  жилых домов с целью достижения  жилой  обеспеченности постоянного населения в 22 м/чел. на  I-ю очередь и в  30 кв.м/чел, на  расчетный срок также  род зоны производственных  предприятий и общественно-деловых  зон.

Во всех рассматриваемых  населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД);  зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-1), зона автомобильного транспорта (ТР-1; производственная  зона (П); зона сельскохозяйственного  использования (СХ).

Как центры  обслуживания местных систем  расселения, предполагается  в перспективе, что  населенные пункты  должны   располагать всеми основными учреждениями, обслуживания  населения, в том числе; административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами;  культурно-просветительными   и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли,  общественного питания и бытового  обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями  Деревня Кокшамары имеет в настоящее время  тепло-, электро-,  и канализационные системы инженерного обеспечения,  остальные  населенные  пункты  -электро системы ( перспективе системы  реконструируются, модернизируются и расширяется с учетом  развития населенных пунктов).

4.Объекты  на территории д. Кокшамары имеют  преимущественно  локальные системы инженерного обеспечения.

### Сравнительные анализ  стоимости 1кВт/ энергии топлива и затраты на отопление  различных видов топлива

| Вид топлива | Теплотворная способность, кВт/час на кг. | Стоимость одной ед. изм., руб. | Для получения 1 кВт/час тепловой энергии потребляется, кг(л) | Стоимость получения 1 кВт/час тепловой энергии, руб. | затрата энергии за сезон кВт/час | Затраты на отопление за весь отопительный сезон, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дрова, куб.м. | 2,50 | 3,00 | 0,4 | 1,2 | 50 400 | 60 480 |
| Уголь, кг | 4,00 | 5,00 | 0,2 | 1,00 | 50 400 | 50 400 |
| Газ сжиженный, кг | 10,00 | 15,45 | 0,10 | 1,54 | 50 400 | 75 600 |
| Электричество, кВт/час | – | 4,00 | 1,03 | 4,127 | 50 400 | 207 648 |

Сравнительные анализ  стоимости 1кВт/ энергии тепла, при различных вариантах источника энергии:

Дрова:  1 кВт/ энергия  - это  0,4 кг/ л тепла, 1,2 рубль за 1 кВт, значит  затрата  на отопление  за весь  отопительный сезон, 60 480 руб.

Уголь: 1 кВт/ энергия  - это  0,2 кг/ л тепла, 1,0 рубль за 1 кВт, значит  затрата  на отопление  за весь  отопительный сезон, 50 400  руб.

Сжиженный газ; 1кВт/ энергии – это 0,1  кг/ л тепла, 1,54    рубль за 1 кВт, значит 1затрата  на отопление  за весь  отопительный сезон  75 600 руб.

Электричество: 1кВт/ энергии – это 1,03  кг/ л тепла, 4,127    рубль за 1 кВт, значит  затрата  на отопление  за весь  отопительный сезон  207 648 руб.

| №№ пп | Источник тепловой энергии | Стоимость 1 кВт /час тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дрова | 1,2 |
| 2 | Уголь | 1,00 |
| 3 | Сжиженный газ | 1,54 |
| 4 | Электричество | 4,127 |

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование   в качестве   топлива - уголь, фактически  используется   в модульной котельной д. Кокшамары.

5. Существующая  многоэтажная застройка, объекты культуры и  образования будет  снабжаться  по прежней схеме централизованно  от  модульной котельной д. Кокшамары.

6. Строительство  новых котельных нецелесообразно.

7.Существующая  схема  тепловых сетей  и систем  теплоснабжения, является оптимальной для поселения.

8. Трассировка  и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять  поверхностно с использованием  теплозащитных материалов.