Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Шелангерского сельского поселения за февраль 2020г.

В соответствии с п.4 ч.1 и ч.3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ч.10 ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении»,  Шелангерская сельская администрация уведомляет потребителей питьевой воды, подаваемой абонентам на территории Шелангерского сельского поселения, о том, что 11.02.2020г. для исследования произведен отбор проб питьевой воды следующих объектов централизованного водоснабжения:

1) вода питьевая из водопроводной колонки п. Шелангер, ул. Школьная, д.7 (код пробы: 539.К.02,04.20. З);

2) вода питьевая из водопроводной колонки выс. Николаевский, ул. Николаевская, д.34 (код пробы: 540.К.02,04.20. З);

3) вода питьевая из водопроводной колонки д. Б. Шигаково, ул. Шигаково, д.32 (код пробы: 541.К.02,04.20. З);

4) вода питьевая из скважины выс. Николаевский (код пробы: 542.К.02,04.20. З);

5) вода питьевая из скважины д. Б. Шигаково (код пробы: 543.К.02,04.20. З);

6) вода питьевая из скважины д. Памаштур (код пробы: 544.К.02,04.20. З)

Согласно Заключению на результат исследований (испытаний/измерений) Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 13.02.2020 года № 539-544: Исследуемый образец пробы (код пробы: 542.К.02,04.20.З) питьевой воды не соответствует требованиям п. 3.4.1. (табл.2) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» по содержанию сульфатов, общей жесткости и общей минерализации. Исследуемые образцы проб питьевой воды соответствуют требованиям п.3.3. (табл.1) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» по микробиологическим показателям.