Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Шелангерского сельского поселения за июль 2020г.

В соответствии с п.4 ч.1 и ч.3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ч.10 ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении»,  Шелангерская сельская администрация уведомляет потребителей питьевой воды, подаваемой абонентам на территории Шелангерского сельского поселения, о том, что 27.07.2020г. для исследования произведен отбор проб питьевой воды следующих объектов централизованного водоснабжения:

1) вода питьевая из водопроводной колонки п. Шелангер, ул. Механизаторов, д.16 (код пробы: 2968.К.02,04.20. З);

2) вода питьевая из водопроводной колонки д. Филиппсола, ул. Лесная (код пробы: 2969.К.02,04.20. З);

3) вода питьевая из водопроводной колонки с. Керебеляк, ул. Керебеляк, д. 46 (код пробы: 2970.К.02,04.20. З);

4) вода питьевая из скважины д. Филиппсола (код пробы: 2971.К.02,04.20. З);

5) вода питьевая из скважины д. Б. Шигаково (код пробы: 2972.К.02,04.20. З);

6) вода питьевая из скважины п. Шелангер, ул. Новая (код пробы: 2973.К.02,04.20. З);

7) вода питьевая из скважины п. Шелангер, ул. Школьная (код пробы: 2974.К.02,04.20. З)

Согласно протоколу лабораторных исследований Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 27.07.2020 года № 2968-2974 исследуемые образцы соответствуют требованиям п. 3.3. (табл.1) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» по микробиологическим показателям.