Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Администрации муниципального образования «Шелангерское сельское поселение»

В соответствии с п.4 ч.1 и ч.3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ч.10 ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении»,  Администрация муниципального образования «Шелангерское сельское поселение» уведомляет потребителей питьевой воды, подаваемой абонентам на территории поселения, о том, что согласно Заключению Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 07.12.2016 года № 7332-7337 исследуемые образцы проб питьевой воды из скважин п. Шелангер: 1) скважина №1, ул.Новая (7332); 2) скважина №2, ул. Новая (№7333); и вода питьевая из водопроводных колонок с. Керебеляк, д.3 (№7334); п. Шелангер, ул. Полеводов, д.10 (№7335); выс. Николаевский, д.52 (№7336); д.Кугунур, д.24 (№7337) соответствуют требованиям п. 3.4.1., п.3.5. (табл.4) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным обобщенным показателям,  органолептическим свойствам и микробиологическим  показателям.

Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования «Шелангерское сельское поселение»

В соответствии с п.4 ч.1 и ч.3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ч.10 ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении»,  Администрация муниципального образования «Шелангерское сельское поселение» уведомляет потребителей питьевой воды, подаваемой абонентам на территории поселения, о том, что согласно Заключению Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 15.02.2017 года № 520-582 исследуемые образцы проб питьевой воды из скважин: 1) скважина №1, ул.Новая п. Шелангер (№520); 2) скважина №2, ул. Новая п. Шелангер (№521); 3) д. Филиппсола, д. Керебеляк; и вода питьевая из водопроводных колонок п. Шелангер: ул. Механизаторов, д.2 (№524), ул. Колхозная, д.10 (№525), ул. Полеводов, д.7 (№526), ул. Пионерская, д.15 (№527), ул. Мелиораторов, д.9 (№528) соответствуют требованиям п. 3.4.1. (табл.2), п.3.5. (табл.4) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным обобщенным показателям,  органолептическим свойствам и микробиологическим  показателям.