Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования «Шелангерское сельское поселение» за март 2019г.

В соответствии с п.4 ч.1 и ч.3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ч.10 ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении»,  Администрация муниципального образования «Шелангерское сельское поселение» уведомляет потребителей питьевой воды, подаваемой абонентам на территории поселения, о том, что согласно Заключению Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 11.03.2019 года № 852-857 исследуемые образцы проб питьевой воды из скважин: 1) вода питьевая из водопроводной колонки п. Шелангер, ул. Колхозная, д.18 (№852); 2) вода питьевая из водопроводной колонки д. Аниссола, ул. Аниссола, д.8 (№853); 3) вода питьевая из водопроводной колонки д. Керебеляк, ул. Керебеляк, д.4 (№854), 4) вода питьевая из скважины п. Шелангер, ул. Новая (№855), 5) скважина д. Аниссола (№856), 6) скважина д. Керебеляк (№857) соответствуют требованиям п. 3.3. (табл.1) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» по микробиологическим показателям.