Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории  муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» на  март 2016 г.

В соответствии с п.4 ч.1 и ч.3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ч.10 ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении»,  Администрация муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» уведомляет потребителей питьевой воды, подаваемой абонентам на территории поселения, о том, что согласно Заключению Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в РМЭ»

от 14.03.2016 года № 1090-1095 исследуемые образцы проб питьевой воды из водопроводных колонок: 1) д. Поянсола, ул.Школьная, у дома №1 (№1091); 2) д.Поянсола, ул.Поянсола, у дома №20 (№1092); 3) с.Кужмара, ул.Центральная, у дома № 4 (№1094)  4) с.Кужмара, ул.Коммунаров,  у дома № 40 (№1095), из скважин: 1) д.Поянсола (№1090); 2) с. Кужмара  (№1093); соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным органолептическим и микробиологическим  показателям.

Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории  муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» за  2015 г.

В соответствии с п.4 ч.1 и ч.3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ч.10 ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении»,  Администрация муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» уведомляет потребителей питьевой воды, подаваемой абонентам на территории поселения, о том, что согласно Заключению Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в РМЭ» исследуемые образцы проб питьевой воды

из водопроводных колонок: 1) д. Поянсола, ул.Поянсола, у дома №36 (№719-722 от 27.02.2015г.)- по органолептическим и микробиологическим показателям; 2) с.Кужмара, ул.Центральная, у дома №45 (№719-722 от 27.02.2015г.)- по органолептическим и микробиологическим показателям; 3) д.Поянсола, ул.Поянсола, у дома № 49 (35443-5446 от 07.09.2015г.)- по органолептическим и микробиологическим показателям, 4) с.Кужмара, ул.Центральная, у дома № 4 (№5443-5446 от 07.09.2015г.)- по органолептическим и микробиологическим показателям; 5) д.Поянсола, ул.Поянсола,  у дома № 95 (6414-6415 от 12.11.2015г.)- по микробиологическим показателям;

из скважин: 1)д.Поянсола (№719-722 от 27.02.2015г)-исследуемые показатели: органолептические и микробиологические показатели и  содержание вредных химических веществ; 2) с.Кужмара (№719-722 от 27.02.2015г.) -исследуемые показатели: органолептические и микробиологические показатели и  содержание вредных химических веществ: 3) д.Поянсола (№5443-5446 от 07.09.2015г)-исследуемые показатели: органолептические и микробиологические показатели и  содержание вредных химических веществ;4) с.Кужмара (№5443-5446 от 07.09.2015г)-исследуемые показатели: органолептические и микробиологические показатели и  содержание вредных химических веществ; 5) д.Поянсола (№ 6414-6415 от 12.11.2015г)- исследуемые показатели- микробиологические;

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»