| Российская Федерация Республика Марий Эл Администрация муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» 425073, с.Кужмара, ул.Центральная, 3 тел.(83645) 6-31-15, факс (83645) 6-31-43 Е-mail: poselenie1@mail.ru | Россий Федераций Марий Эл Республик «Кужмара ял кундем» муниципальный образованийын администрацийже 425073, Кужмара села, Рудо урем, 3 тел.(83645) 6-31-15, факс (83645) 6-31-43 Е-mail: poselenie1@mail.ru |
| --- | --- |

ОКПО 04298806, ОГРН 1061225000099, ИНН/КПП 1203005912/120301001

«___» марта    2018г. №01/24- ____

Главе администрации

муниципального образования

«Звениговский муниципальный район»

Геронтьеву В.Е.

Администрация муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» просит разместить на официальном сайте МО «Звениговский муниципальный район» на странице Кужмарского сельского поселения»  информацию о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории  муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» на   март 2018 г., согласно приложению.

Глава администрации                                                                       В.Н.Васильев

Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории  муниципального образования

«Кужмарское сельское поселение» на  март 2018 г.

В соответствии с п.4 ч.1 и ч.3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ч.10 ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении»,  Администрация муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» уведомляет потребителей питьевой воды, подаваемой абонентам на территории поселения, о том, что согласно Заключению Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе».

от 02.02.2018 года № 249-250 исследуемые образцы (№249-250) проб питьевой воды из водопроводных колонок: с.Кужмара, ул.Центральная, д.4 (№249) и д.Поянсола, ул.Школьная, д.40 (№250) соответствуют требованиям п.3.5 (табл.4) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным  органолептическим показателям, соответствуют требованиям п.3.3. (табл.1)СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим  показателям;