Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории  муниципального образования

«Кужмарское сельское поселение» на  февраль 2019 г.

В соответствии с п.4 ч.1 и ч.3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ч.10 ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении»,  Администрация муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» уведомляет потребителей питьевой воды, подаваемой абонентам на территории поселения, о том, что согласно Заключению Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе».

от 06.02.2019 года № 249-250 исследуемые образцы проб питьевой воды из водопроводных колонок: с.Кужмара, ул.Коммунаров, д.4 и д.Поянсола, ул.Поянсола, д.95 соответствуют требованиям п.3.5 (табл.4) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным  органолептическим показателям, соответствуют требованиям п.3.3. (табл.1)СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим  показателям.