Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам

с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Кужмарского сельского поселения на февраль 2021 г.

В соответствии с п.4 ч.1 и ч.3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ч.10 ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении», Кужмарская сельская администрация уведомляет потребителей питьевой воды, подаваемой абонентам на территории поселения, о том, что согласно заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» от 08.02.2021 года, исследуемые образцы проб питьевой воды подземных источников (скважина № 2 д.Поянсола и скважина № 1 с.Кужмара) соответствуют требованиям п.3.5 (табл.4) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным  органолептическим показателям, соответствуют требованиям п.3.3. (табл.1) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим  показателям.