**Информационное сообщение о качестве воды в населенных пунктах**

**МО «Кокшамарское сельское поселение»**

 По итогам 2015 года, согласно заключению отдела в Звениговском районе филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе, исследуемая питьевая вода из водопроводной сети д. Кокшамары не соответствует требованиям по содержанию железа.

 Для снижения концентрации железа на пищеблоке МОУ «Кокшамарская средняя общеобразовательная школа им. И.С.Ключникова – Палантая» установлен фильтр.

 Для приведения в нормативное состояние содержания железа изыскиваются средства на приобретение и установку станции обезжелезивания. Одновременно прорабатываются вопрос снабжения питьевой водой из другой скважины.

 Согласно заключению отдела в Звениговском районе филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» исследуемая вода из водопроводной сети с. Сидельниково соответствует требованиям по обобщенным показателям, содержанию вредных химических веществ и по микробиологическим показателям.

Глава администрации МО

«Кокшамарское сельское поселение» К.В.Макаров