**Информационное сообщение о качестве воды в населенных пунктах**

**Кокшамарского сельского поселения**

 По итогам 2019 года, согласно заключению отдела в Звениговском районе филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе, исследуемая питьевая вода из водопроводной сети д. Кокшамары не соответствует требованиям п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержания железа общего, соответствует требованиям п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим показателям».

 Для снижения концентрации железа на пищеблоке МОУ «Кокшамарская средняя общеобразовательная школа им. И.С.Ключникова – Палантая» установлен фильтр.

 Для приведения в нормативное состояние содержания железа администрацией поселения изыскиваются альтернативные источники водоснабжения.

 Согласно заключению отдела в Звениговском районе филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» исследуемая вода из водопроводной сети с. Сидельниково соответствует требованиям п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержания железа общего, соответствует требованиям п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим показателям».

Глава администрации Е.П.Майорова