Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории  муниципального образования

«Кужмарское сельское поселение» на  2016 г.

В соответствии с п.4 ч.1 и ч.3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ч.10 ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении»,  Администрация муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» уведомляет потребителей питьевой воды, подаваемой абонентам на территории поселения, о том, что согласно Заключению Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе».

от 14.10.2016 года № 6282-6284 исследуемые образцы проб питьевой воды из скважин:  №1 с.Кужмара №6282, №2 с.Кужмара (№ 6283), д.Поянсола (№6284) соответствуют требованиям п.3.4.1.  (табл.2), п.3.4.3., п.3.5 (табл.4) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным  обобщенным показателям, органолептическим свойствам и содержанию вредных химических веществ. Исследуемые образцы (№6282-6284) проб питьевой воды соответствуют требованиям п.3.3. (табл.1)СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим  показателям;

от 31.10.2016 года № 6618-6619 исследуемые образцы проб питьевой воды: вода из скважины водозабора №6619, вода из водопроводной колонки соответствуют требованиям п.3.3 (табл.1) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» по микробиологическим  показателям.