Информация

о функционировании нецентрализованных систем водоснабжения

на территории МО «Красноярское сельское поселение»

| № п/п | Наименование населенного пункта,место расположения колодца (на территории двора, на улице, в саду, около дома) | Расстояние от ближайших строений, расположение (на возвышенном месте, в низине, около оврага, на опушке леса, на берегу водоема) | Материал сруба (бетон, дерево, кирпич), длина и ширина колодца | Глубина от поверхности зеркала воды и до дна/высота стенок над уровнем земли. | Устройство глиняного замка из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца | Год постройки колодца | Год последнего ремонта | Способ подъема воды (насосом, журавлем/ ведро общественное или индивидуальное/скамейки для ведра/ наличие крышки, навеса и будки. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Иркино, ул. Малое Иркино, у дома № 38 | Колодец расположен в населенном пункте на ровном месте | Материал сруба: бетонное кольцо, диаметр 0,8 м. | 1,1 метр | Бетонный отмосток. | 2004 год | с 2006 г. частичный ремонт | Способ подъема воды: ведро общественное; скамейка для ведра, крышка и навес имеются. |
|  | д. Арзебеляк, ул. Арзебеляк, у дома № 22 | Колодец расположен в населенном пункте на ровном месте | Материал сруба: дерево, длина и ширина 1х1 | 1,3 м. | Бетонный отмосток. | 2001 год | с 2006 г. частичный ремонт | Способ подъема воды: ведро общественное; скамейка для ведра, крышка и навес имеются. |
|  | д. Торганово, ул. Торганово, у дома № 61 | Колодец расположен в населенном пункте на ровном месте | Материал сруба: бетонное кольцо, диаметр 0,8 м. | 1,2 м. | Бетонный отмосток. | 2005 год | с 2006 г. частичный ремонт | Способ подъема воды: ведро общественное; скамейка для ведра, крышка и навес имеются. |
|  | д. Малые Маламасы, ул. Малые Маламасы, у дома № 54 | Колодец расположен в населенном пункте на ровном месте | Материал сруба: бетонное кольцо, диаметр 0,8 м. | 1,1 м. | Бетонный отмосток. | 2003 год | с 2006 г. частичный ремонт | Способ подъема воды: ведро общественное; скамейка для ведра, крышка и навес имеются. |
|  | д. Кожла, ул.Кожла,у дома № 15 | Колодец расположен в населенном пункте на ровном месте | Материал сруба: бетонное кольцо, диаметр 0,8 м. | 1,2 м. | Бетонный отмосток. | 2002 год | с 2006 г. частичный ремонт | Способ подъема воды: ведро общественное; скамейка для ведра, крышка и навес имеются. |
|  | д. Кожла, ул.Кожла,у дома № 44 | Колодец расположен в населенном пункте на ровном месте | Материал сруба: дерево, длина и ширина 1х1 | 1.2 м. | Бетонный отмосток. | 2003 год | с 2006 г. частичный ремонт | Способ подъема воды: ведро общественное; скамейка для ведра, крышка и навес имеются |
|  | д.Сосновка, ул. Большая Сосновка, у дома № 68 | Колодец расположен в населенном пункте на ровном месте | Материал сруба: бетонное кольцо, диаметр 0,8 м. | 1,3 м. | Бетонный отмосток. | 2003 год | с 2006 г. частичный ремонт | Способ подъема воды: ведро общественное; скамейка для ведра, крышка и навес имеются. |
|  | д. Большие Маламасы. ул. Большие Маламасы, у дома № № 6 | Колодец расположен в населенном пункте на ровном месте | Материал сруба: бетонное кольцо, диаметр 0,8 м. | 1,2 м. | Бетонный отмосток | 2004 год | с 2006 г. частичный ремонт | Способ подъема воды: ведро общественное; скамейка для ведра, крышка и навес имеются. |