Приложение № 5

к проекту концессионного соглашения

Задание И ОСНОВНЫЕ мероприятиЯ, объем и источники инвестиций

Задание

Настоящее Задание сформировано на основании схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Шелангерское сельское поселение», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шелангерское сельское поселение» от 27.12.2013 №157 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Шелангерское сельское поселение».

1. Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения.

1.1 Система водоснабжения

| № п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации | Источник инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация и (или) реконструкция существующих сетей водоснабжения, артезианских скважин | 1. Замена приборов учета по мере истечения срока эксплуатации каждого прибора 2. Установка станций управления запуском в количестве 2 (двух) штук в д.Филиппсола и 1(одной) штуки в п. Шелангер 3. Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-80 в количестве 1 (одной) штуки на скважине п. Шелангер 4. Замена запорной арматуры Д=80 в количестве 1 (одна) штука на сетях разветвления п. Шелангер 5. Замена запорной арматуры Д=50 в количестве 2 (две) штуки на скважине п. Шелангер | До 31.12.2028 | В соответствии с технической документацией | Концессионер |

1.2. Система водоотведения

| № п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации | Источник инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация и (или) реконструкция существующих сетей водоотведения | 1. Ремонт канализационных колодцев в количестве 4 (четыре) штуки в д. Филиппсола 2. Ремонт канализационных колодцев в количестве 4 (четыре) штуки в п. Шелангер | До 31.12.2028 | В соответствии с технической документацией | Концессионер |