| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА «СУСЛОНГЕР ОЛА ШОТАН ИЛЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЫМ # ПУНЧАЛЖЕ 425050, Марий Эл Республик, Звенигово район, Суслонгер пос., Железнодорожная урем, 60 тел. (83645)-6-76-74, факс 6-76-74 ================================= | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ # ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СУСЛОНГЕР» 425050, Республика Марий Эл, Звениговский район, поселок Суслонгер, ул. Железнодорожная, дом 60 тел. (83645)-6-76-74, факс 6-76-74 =================================== |
| --- | --- |

От « 02 »  августа  2010 г.                                    № 153

Об утверждении правил производства земляных работ

на территории муниципального образования «Городское поселение Суслонгер»

В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Городское поселение Суслонгер», утвержденными Решением Собрания депутатов муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» от 23 апреля 2007 года № 96, в целях определения порядка производства земляных работ, проводимых на территории муниципального образования «Городское поселение Суслонгер», регулирования вопросов оформления ордера (разрешения) на право производства земляных работ, Администрация муниципального образования «Городское поселение Суслонгер»

ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить Правила производства земляных работ на территории муниципального образования «Городское поселение Суслонгер».

2. В соответствии с утвержденными Правилами производства земляных работ на территории муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» обязанности по выдаче юридическим и физическим лицам ордера (разрешения) на право производства земляных работ возложить на ведущего специалиста администрацию муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» Фокину Н.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его  обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. главы администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» Ахматгалиеву И.А.

Глава администрации

муниципального образования

«Городское поселение Суслонгер»                           В.К. Веселов

Исп. Ахматгалиева И.А.

Тел. 6-74-74

Утверждено

постановлением Администрации

муниципального образования

«Городское поселение Суслонгер»

от «02» августа  2010 года  №  153

ПРАВИЛА

производства земляных работ

на территории муниципального образования

«Городское поселение Суслонгер»

- 1. Общие положения

1.1. Правила производства земляных работ на территории муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» (далее - настоящие правила) регулируют вопросы оформления ордера (разрешения) на право производства земляных работ (далее - ордер), согласования и порядок производства земляных работ на территории муниципального образования «Городское поселение Суслонгер».

1.2. Требования настоящих правил направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, восстановление благоустройства после проведения земляных работ, сохранности инженерных сетей при производстве земляных работ, здоровья и имущества граждан.

1.3. Строительство, реконструкция или капитальный ремонт подземных сооружений при закрытом или открытом способах производства работ должны выполняться при наличии разработанной и согласованной в установленном порядке проектной документации и разрешения на право производства земляных работ. Прокладка и переустройство подземных сетей на магистралях и площадях, имеющих усовершенствованные покрытия, должны производиться, по возможности закрытым способом без повреждения покрытия и зеленых насаждений.

1.4. Земляные работы - это работы, связанные с разрытием грунта, вскрытием дорожных покрытий при строительстве, реконструкции, ремонте инженерных сетей, в том числе установке, замене опор, столбов и т.п., забивке свай и шпунтов, планировке грунта, благоустройстве территорий и пр, за исключением работ, связанных с недропользованием.

1.5. Исполнитель земляных работ - юридическое или физическое лицо, осуществляющее производство земляных работ на основании ордера (разрешения) на право производства земляных работ.

1.6. Земляные работы производятся на основании ордера и в строгом соответствии с техническим регламентом и местными условиями.

1.7. Оформление ордера производит ведущий специалист администрацию муниципального образования «Городское поселение Суслонгер».

- 2. Порядок оформления ордера

2.1. Для получения ордера (разрешения) юридические и физические лица представляют в администрацию муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» следующие документы:

- заявку на получение ордера с указанием места, сроков, объемов производства работ, ответственных лиц за производство работ;

- справку об обеспечении финансированием, материалами, механизмами, автотранспортом, рабочей силой, типовым ограждением, пешеходными мостиками, световыми предупреждающими знаками, дорожными знаками за подписью заказчика и подрядчика;

- разрешение на строительство, выданное администрацией муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

- согласованные в установленном порядке рабочий чертеж, проект организации работ (для ознакомления);

- согласование с отделом государственной инспекции по безопасности дорожного движения Отдела внутренних дел Министерства внутренних дел по Звениговскому району  на закрытие или ограничение движения транспорта на период производства работ (при необходимости);

- постановления администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» в случае закрытия или ограничения  движения на улицах при открытом способе производства земляных работ;

- график производства работ и полного восстановления нарушенного дорожного покрытия, зеленых насаждений и других элементов благоустройства, утвержденный заказчиком и подрядчиком.

2.2. Ордер-разрешение на производство земляных работ (даре – ордер)  по прокладке и переустройству подземных сооружений и коммуникаций, выполнению благоустройства территорий выдается администрацией муниципального образования «Городское поселение Суслонгер».

2.3. В ордере указывается:

- номер и дата выдачи ордера;

- наименование организации заказчика и организации, производящей земляные работы;

- адрес и место производства работ;

- цель разрытия (характеристика прокладываемой или ремонтируемой коммуникации);

- вид вскрываемого покрытия;

- ответственное лицо за выполнение работ;

- сроки выполнения земляных и восстановительных работ;

- подпись лица, ответственного за оформление ордера;

- перечень заинтересованных организаций.

2.4. При решении вопроса о выдаче нового ордера учитывается состояние работ у исполнителя по ранее выданным ордерам.

2.5. После согласования ордер регистрируется в администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» и является основанием для начала производства земляных работ.

2.6. Юридическим и физическим лицам, не имеющим возможности выполнить работы по восстановлению асфальтовых покрытий и зеленых насаждений своими силами, ордер выдается только при наличии договора, заключенного со специализированной организацией, и обязательстве об оплате работ по восстановлению разрушенного благоустройства, где устанавливают сроки производства работ, для полного восстановления нарушенного покрытия, зеленых насаждений и других элементов благоустройства с учетом действующих технических регламентов и местных условий.

2.7. Администрация муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» устанавливает сроки производства работ, полного восстановления нарушенного покрытия, зеленых насаждений и других элементов благоустройства с учетом действующих технических регламентов и местных условий.

При производстве работ на трассах большой протяженности трасса делится на участки. В ордере устанавливаются сроки производства работ на каждый участок отдельно.

- 3. Порядок производства земляных работ

3.1. До начала производства работ по разрытию исполнителю земляных работ необходимо:

- оградить каждое место разрытия в соответствии с действующими инструкциями и нормами;

- при ограниченной видимости и в темное время суток обеспечить места производства работ световыми сигналами красного цвета;

- обеспечить дорожными знаками и указателями стандартного типа.

Габариты ограждений, установка знаков должны быть согласованы с отделением ГИБДД Отдела внутренних дел Министерства внутренних дел Звениговскому району.

3.2. При проведении земляных работ исполнитель земляных работ обязан:

- обеспечить надлежащее состояние ограждений, дорожных знаков и указателей, освещение и т.д. на весь период работ;

- при разрытии асфальтового покрытия дорог, тротуаров, газонов и других объектов благоустройства материалы от разборки (асфальт, землю и пр.) складировать в пределах огражденного места так, чтобы не мешать уличному движению транспорта и пешеходов;

- не заваливать землей и строительным материалом зеленые насаждения (деревья, кустарники, клумбы, газоны), крышки колодцев инженерных коммуникаций;

- в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов работы проводить в максимально короткие сроки;

- при обнаружении инженерных сетей, не обозначенных в рабочих чертежах и не указанных организациями при согласовании, поставить в известность заинтересованные организации, администрацию муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» и принять меры предосторожности против их повреждения. Совместно с эксплуатирующей организацией решить вопросы дальнейшего ведения работ;

- при наличии в зоне строительства государственных геодезических пунктов принять необходимые меры по их сохранению.

3.3. При повреждении кабельных силовых линий, кабелей связи, водопроводных, канализационных, газовых, теплофикационных и других сооружений руководители организаций, в ведении которых находятся эти сооружения, обязаны немедленно после получения сигнала об аварии:

а) выслать для ликвидации аварии аварийную бригаду под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение;

б) сообщить об аварии заинтересованным организациям для принятия мер по ликвидации ее последствий.

3.4. При повреждении (аварии) подземных сооружений и коммуникаций производитель работ обязан немедленно приостановить работы и сообщить об этом владельцу сооружения или коммуникации и в администрацию муниципального образования «Городское поселение Суслонгер», оградить место аварии, обеспечить безопасный проход пешеходов и проезд транспорта, а также принять меры для организации ликвидации аварии.

3.5. При необходимости разрытия производится немедленно и одновременно оформляется ордер с указанием на аварийное разрешение по производству земляных работ.

В ночное время, выходные и праздничные дни владельцы коммуникаций обязаны телефонограммой сообщить дежурному администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» о начале работ и в течение суток оформить ордер с указанием: аварийное разрешение на производство аварийных работ.

3.6. Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации.

3.7. Ответственность за повреждение существующих подземных сооружений, коммуникаций во время производства земляных работ, несут организации, выполняющие работы, и персонально лицо, ответственное за их производство.

3.8. Для ликвидации аварии, не требующей немедленного восстановления поврежденных сооружений, требуется получить ордер (разрешение) на право производства земляных работ на общих основаниях в порядке, установленном в пункте 2.1. настоящих Правил.

3.9. Запрещается проводить плановые работы под видом аварийных работ.

3.10. На улицах, площадях, других благоустроенных территориях администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» рытье траншей и котлованов для укладки подземных коммуникаций должно производиться с соблюдением следующих условий:

- работы должны выполняться короткими участками в соответствии с проектом производства работ;

- ширина траншеи должна быть минимальной, не превышающей требований строительных норм и правил, технических условий на подземные прокладки;

- вскрытие дорожной одежды должно производиться на 20 см шире траншей и иметь прямоугольное очертание;

- стены траншей и котлованов должны крепиться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами;

- грунт, вынутый из траншей и котлованов, должен увозится с места работ немедленно после выемки из траншей, а в случае его дальнейшей пригодности для обратной засыпки складироваться в пределах огражденного места.

3.11. Обратная засыпка траншей и котлованов на улицах, площадях, тратуаров и зонах зеленых насаждений должна производиться по технологии согласно проекту производства работ.

3.12. В местах пересечения траншей с существующими подземными инженерными коммуникациями засыпка траншей должна производиться в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

3.13. Восстановление покрытий дорог и тротуаров после проведения работ осуществляется исполнителем земляных работ или другими специализированными предприятиями при наличии договора о выполнении вышеназванных работ.

3.14. В случае неудовлетворительного производства работ по засыпке и уплотнению грунта, влекущих за собой осадку и разрушение дорожного покрытия, исправление дефектов выполняется лицами, получившим ордер (разрешение).

3.15. В случае разрытия цветников, газонов после засыпки котлованов и траншей производится последующая укладка плодородного слоя с посадкой цветов и посевом трав.

3.16. По окончании работ исполнитель земляных работ обязан произвести уборку излишнего грунта и материалов.

3.17. Ограждения мест производства работ должны быть сняты только после полного восстановления дорожного покрытия, зеленых насаждений и сдачи участка балансодержателю объекта или территории.

3.18. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как следствие проведенных земляных работ в течение 3-х лет после окончания проведения земляных работ, должны быть устранены в течение суток организациями, получившими ордер на право производства земляных работ.

- 4. Порядок приемки благоустройства после производства

земляных работ

4.1. По окончании производства земляных работ исполнитель земляных работ обязан сдать участок, на котором производились работы (восстановленные дорожные покрытия, тротуары, бордюрный камень, газоны и другие элементы благоустройства), администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер»  на выдачу ордера.

Датой окончания работ считается дата подписания акта выполненных работ.

- 5. Ответственность

5.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Ответственность за повреждение существующих инженерных сетей при производстве земляных работ несет исполнитель работ.

5.3. В случае повреждения инженерных сетей при производстве земляных работ (на основании ордера, согласованного со всеми заинтересованными организациями), информация о которых отсутствует на плановых материалах поселения, исполнитель земляных работ ответственности не несет. Ответственность возлагается на эксплуатирующую организацию, которая не решила вопрос нанесения этих коммуникаций на плановые материалы населенного пункта.