- РЕШЕНИЕ

- Собрания депутатов муниципального образования

- «Шелангерское сельское поселение»

- Республики Марий Эл

Созыв 3                                                                             «15» июля 2016 года

Сессия 21                                                                          п. Шелангер

№ 123

Об утверждении порядка оформления ордеров на производство земляных работ на территории муниципального образования «Шелангерское сельское поселение»

В  соответствии со ст. 14  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов от 15.04.2015 года №44 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Шелангерское сельское поселение» и в целях координации и упорядочения производства земляных работ на территории муниципального образования «Шелангерское сельское поселение», Собрание депутатов муниципального образования «Шелангерское сельское поселение»

РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок оформления ордеров на производство земляных работ на территории муниципального образования «Шелангерское сельское поселение» согласно приложению.

2. В соответствии с утвержденными Правилами производства земляных работ на территории муниципального образования «Шелангерское сельское поселение» обязанности по выдаче юридическим и физическим лицам ордера (разрешения) на право производства земляных работ возложить на специалиста Администрации муниципального образования «Шелангерское сельское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.

Заместитель

Председателя собрания депутатов

МО «Шелангерское сельское поселение»        	    	             Ю.В. Исаев

Приложение

к решению Собрания депутатов

муниципального образования

«Шелангерское сельского поселения»

от 15 июля 2016 года № 122

Порядок оформления ордеров на  производство  земляных  работ на территории муниципального образования «Шелангерское сельское поселение»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оформления ордеров на производство земляных работ в случае, если ведутся работы на землях населенных пунктов на территории муниципального образования «Шелангерское сельское поселения» (далее по тексту - Порядок) определяет организационно-правовые особенности производства земляных работ при прокладке, ремонте инженерных сетей и коммуникаций, строительстве, реконструкции, ремонте дорог, устройстве фундаментов зданий и сооружений, благоустройстве территорий и других земляных работах.

1.2. Порядок разработан с целью координации земляных работ с работами по благоустройству территории, исключения осложнений в движении транспорта, недопущения нарушения благоустройства территорий, осуществления надлежащего контроля за восстановлением нарушенного благоустройства, предотвращения аварий и других чрезвычайных ситуаций и обязателен для выполнения гражданами, организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации).

2. Общий порядок производства земляных работ

2.1. Основанием для начала производства всех видов работ, связанных с нарушением благоустройства или существующего природного ландшафта, является разрешение (ордер), оформленное в соответствии с Порядком.

2.2. Выдача ордера осуществляется администрацией муниципального образования «Шелангерское сельское поселение» (далее – администрация поселения) на бланке установленной формы (приложение 1 к Порядку).

2.3. Ордер оформляется на заказчика производства работ с указанием подрядной организации и ответственных лиц, как от заказчика, так и от подрядчика. Подрядчик не вправе приступать к работам без ордера. Ордер выписывается в 2-х двух экземплярах. Первый экземпляр (оригинал) выдается заказчику, второй (копия) находится в отделе  в течение срока действия ордера.

2.4. Администрация поселения  осуществляет оформление ордера в течении трех рабочих дней  после предъявления и оформления следующих документов:

2.4.1. Заявления, в котором указывается вид, место, сроки проведения работ, фамилия, имя, отчество и номер телефона лиц, ответственных за производство работ, от заказчика и подрядчика;

2.4.2. Рабочего чертежа (оригинал и копия) на проводимые работы, согласованного с организациями, указанными в перечне организаций (приложение 2 к Порядку), согласующими рабочий чертеж на проводимые земляные работы;

2.4.3. Календарного графика производства работ;

2.4.4. Договора между заказчиком  и  Администрацией поселения   на возмещение ущерба, причиненного объектам благоустройства, технический контроль за восстановлением благоустройства при переходе дорог и тротуаров, имеющих усовершенствованное покрытие, послегарантийное содержание места раскопки;

2.4.5. Договора между заказчиком и Администрацией поселения   на возмещение ущерба, причиненного объектам озелененных территорий, технический контроль за восстановлением зеленых насаждений, послегарантийное содержание места раскопки;

2.4.6. Копии платежного поручения (квитанции) о перечислении средств за возмещение полной стоимости восстановления нарушенного благоустройства в обеспечение обязательства по восстановлению нарушенного благоустройства согласно заключенным договорам;

2.4.7. Для нового строительства (дополнительно) - копии разрешения на строительство объекта.

2.5. Ордер действителен на указанную в нем организацию, проводящую работы, вид, объем, срок и место проведения работ.

2.6. В случае передачи функции заказчика или подрядчика иной организации ордер подлежит переоформлению.

2.7. Ордер выдается не раньше, чем за десять календарных дней до срока начала работ, указанного в утвержденном графике производства работ.

2.8. Без предварительного оформления ордера (в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Порядка) осуществляется производство работ по устранению аварий и аварийных ситуаций на подземных сооружениях и коммуникациях, зданиях, дорогах и прочих сооружениях.

2.9. Продление ордера осуществляется в том же порядке, что и первоначальное оформление, за исключением согласования рабочего чертежа с организациями, указанными в перечне организаций, согласующих рабочий чертеж на проводимые земляные работы.

2.10. В случае систематического несоблюдения заказчиком или подрядчиком настоящего Положения, а также сроков производства работ администрация поселения  имеет право временно не выдавать этой организации ордеры на новые объекты до завершения ранее начатых работ или устранения допущенных нарушений при их выполнении.

2.11. Действие ордера может быть приостановлено. Приостановление действия ордера - это временное запрещение производства работ на объекте на период устранения выявленных нарушений.

2.12.  Приостановление действия ордера может производиться в случаях:

2.12.1.Систематического невыполнения заказчиком или подрядной организацией предписаний по устранению выявленных нарушений;

2.12.2. Если состояние строительного объекта представляет угрозу безопасности жизни или здоровья людей и движению транспорта;

2.12.3. Выявления нарушений установленного порядка оформления ордера, согласований, на основании которых он был выдан.

2.13. Приостановление действия ордера осуществляет администрация поселения, контролирующая состояние объекта, при этом ордер изымается у подрядной организации, а взамен выдается предписание на прекращение работ до устранения нарушений.

2.14. После устранения нарушений, послуживших причиной приостановления действия ордера, его действие восстанавливается, и ордер возвращается заказчику. При этом в ордере ставится отметка о сроках приостановления его действия. Восстановление действия ордера производится по письменному обращению заказчика в отдел. Заказчик подтверждает устранение нарушений и гарантирует соблюдение правил при дальнейшем производстве работ.

3. Порядок производства земляных работ при авариях

3.1. Если авария произошла в ночное время, в выходные или не рабочие праздничные дни, извещается дежурный Администрации поселения.

3.2. Работы производятся с вызовом представителей организаций (приложение 2 к Порядку) на место раскопки.

3.3. В течение 3-х суток после начала работ по устранению аварии организация, производящая работы, обязана оформить в администрации поселения аварийный ордер.

3.4. Место производства аварийных работ ограждается щитами или заставками установленного образца. На проезжей части улиц (магистралей), кроме ограждения, устанавливаются красные габаритные фонари, дорожные знаки, указатели проезда транспорта, прохода пешеходов и т. д. Места работ в зоне движения пешеходов при отсутствии наружного освещения оборудуются светильниками.

3.5. Должностные лица, под чьим руководством осуществляется производство работ по ликвидации аварии, несут ответственность за наличие и состояние ограждения, освещения и габаритных фонарей, сохранность дорожных знаков и указателей до полного окончания работ.

3.6. Восстановление благоустройства и закрытие аварийного ордера производятся аналогично работам, проводимым в плановом порядке.

3.7. При выявлении случаев производства аварийных работ без оформления аварийного ордера и его регистрации в администрации поселения вправе отказать организации-нарушителю в выдаче ордера на производство плановых работ.

4. Порядок восстановления благоустройства, приемки работ и закрытия ордера

4.1. Работы по восстановлению благоустройства должны выполняться специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии.

4.2. Организация, в обязанности которой входит выполнение работ по восстановлению дорожных покрытий, обязана вести контроль за качеством засыпки траншей и уплотнения материала. Коэффициент уплотнения материала на проездах с усовершенствованным покрытием при засыпке траншеи должен быть не менее 0,98. Определение коэффициента уплотнения грунта проводит специализированная лаборатория, о чем выдается соответствующий акт.

4.3. Засыпка траншей и котлованов производится строительной организацией под техническим контролем заказчика. В местах пересечения с существующими подземными сооружениями засыпка производится в присутствии представителей владельцев сетей с последующим оформлением акта о качестве засыпки.

4.4. При обнаружении некачественно выполненных работ по обратной засыпке в пределах проезжей части и тротуара (засыпка некачественным грунтом, без необходимого уплотнения) составляется акт с участием представителей заказчика, администрации поселения и дорожно-эксплуатационной службы.

На основании акта строительная организация обязана исправить допущенные дефекты за свой счет.

4.5. Организации, выполняющие работы по благоустройству, в течение 2-х лет со дня завершения работ несут ответственность за качество обратной засыпки, устройство основания, асфальтового покрытия проезжих частей и тротуаров, восстановление газонов и в случае появления нарушений покрытия проезжей части дороги, тротуаров и газонов обязаны произвести ремонт в сроки, установленные ГОСТ Р 50597-93 п. 3.1.1 "Требований к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".

4.6. При проведении работ в зимний период и невозможности восстановления асфальтового покрытия и зеленых насаждений благоустройство восстанавливается во временном варианте с предоставлением гарантийных обязательств по завершению работ в сроки, согласованные с администрацией поселения, при этом ордер считается временно приостановленным и остается на руках у производителя работ. Производитель работ обязан за свой счет содержать место перехода проезжей части улицы в течение всего периода до полного восстановления благоустройства в соответствии с ГОСТ Р 50597-93. Окончательно ордер сдается в сроки, установленные в гарантийном письме, и закрывается обычным порядком.

При невыполнении благоустройства в установленные в гарантийном письме сроки заказчику оформляется продление ордера с даты приостановления ордера и применяются меры административного воздействия.

4.7. Запрещается:

- засыпка траншей с использованием машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные дорожные покрытия;

- засыпка траншей на проездах и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами, строительным мусором и прочими посадочными материалами;

- текущий и капитальный ремонт подземных сооружений на дорогах с усовершенствованным асфальтовым покрытием в течение трех лет после капитального ремонта дорожного полотна без согласования с главой администрации поселения.

4.8. В течение трех дней по истечении срока действия ордера заказчик обязан представить комиссии, утверждаемой главой администрации поселения, восстановление благоустройства в полном объеме. Заключение комиссии и визы представителей отмечаются на обратной стороне ордера. При подтверждении полного восстановления благоустройства отдел закрывает ордер.

4.9. В случае некачественного восстановления благоустройства организация, проводившая работы, обязана по требованию администрации поселения, устранить недостатки.

4.10. Заказчик несет ответственность за качество выполненных работ по благоустройству в течение двух лет со дня сдачи ордера.

4.11. При соблюдении порядка закрытия ордера и отсутствии замечаний комиссии сумма стоимости восстановления благоустройства, принятая в обеспечение обязательств по восстановлению нарушенного благоустройства, возвращается заказчику за вычетом стоимости услуг технического надзора и послегарантийного обслуживания.

4.12. В случае невыполнения работ по восстановлению благоустройства в течение 10 календарных дней после срока окончания работ, указанного в ордере, заказчик привлекается в установленном порядке к административной ответственности, а работы по восстановлению осуществляются за счет средств, принятых в обеспечение обязательств по восстановлению нарушенного благоустройства (п. п. 2.4.4; 2.4.5 и 2.4.6), в порядке, определенном договором.

5. Порядок учета ордеров на производство земляных работ

5.1. Администрация поселения обязана вести журнал регистрации ордеров установленной формы (приложение 3 к Порядку). Регистрация аварийных ордеров должна вестись в отдельном журнале.

5.2.  Администрация поселения ежемесячно производит сверку выдачи, продления и закрытия ордеров.

Приложение 1

к Порядку оформления ордеров на

производство земляных работ на территории

муниципального образования

«Шелангерское сельское поселение»

| Администрация муниципального образования «Шелангерское сельское поселение» Комиссия по выдаче разрешений на производство земляных работ, _______________________________________________ ОРДЕР № _______ Представителю организации __________________ ___________________________________________ (должность) _________________________________________________________ тов. _______________________________________ разрешается произвести земляные работы по ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ по ул. _____________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ с разрытием траншей протяжением __________п.м. в т.ч. на улице ___________________________ п.м. ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Я _________________________________________ ___________________________________________ обязуюсь:___________________________________ 1. Начать и окончить работу с полным приведением места разрытия места в прежний вид в указанные ниже сроки, в точности выполняя все условия, данные при согласовании Архитектором района и других организаций, отмеченных в настоящем ордере. 2. В случае необходимости продления срока действия ордера новый срок устанавливается Администрацией района. 3. Иметь на месте работ ограждение и освещение установленного образца. 4. При производстве работ на дорогах и тротуарах: обеспечить полную вывозку грунта; произвести последующую засыпку трассы песком с проливкой воды для уплотнения; выполнять устройство основания из щебня толщиной слоя не менее 20 см с пропиткой песко-цементной смесью толщиной 8 см или одного бетона толщиной слоя 20 см; уложить асфальтобетон толщиной слоя не менее 7 см на проезжей части и 5 см на тротуарах; При производстве работ на газонах: при засыпке трассы обеспечить вывозку лишнего грунта; доложить растительный грунт толщиной слоя не менее 30 см; произвести уплотнение грунта с подсыпкой торфа толщиной слоя не менее 5 см; произвести посадку травы, кустарников, деревьев и обеспечить уход за ними; Кроме вышеперечисленных, Заказчик обязан соблюдать требования указанные в Правилах земляных работ. 5. Вынос в натуру осей сооружений и трасс коммуникаций (до начала работ) и исполнительная съемка до сдачи объектов в эксплуатацию должны быть произведены через Архитектора района. 6. Восстановление покрытий, разрушенных при разрытии, оформить актом с участием представителя Администрации. 7. Подтверждаю, что работа обеспечена всеми необходимыми материалами, рабочей силой, инструментом и транспортом. 8. За невыполнение обязательства по ордеру несут ответственность в административном или судебном порядке. 9. Производство работ, указанных в ордере согласованно с заинтересованными организациями: а) СЭС ______________________________________________ _____________________________________________________ б) ОАО «Ростелеком» (Звениговский РУЭС)______________ _____________________________________________________ в) Звениговская база «Звениговогаз»_____________________ _____________________________________________________ г) Районные Электрические сети ________________________ _____________________________________________________ д) ООО «Пятерочка»___________________________________ _____________________________________________________ е) Звениговские Э и ТС ________________________________ ____________________________________________________ ж) ГИБДД ___________________________________________ ____________________________________________________ з) Архитектор района ________________________________ ____________________________________________________ и) Волжское ЛП УМГ ОАО «Газпром» 8(836-31) 6-28-50 ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ к) Моркинское ЛП УМГ ОАО «Газпром» ________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ л) Глава администрации МО «Шелангерское сельское поселение Звениговского района Республики Марий Эл М.П. _____________________Э.И. Капитонова . Подпись ответственного за работу _____________________________________________________ М.П. Адрес служебный: Телефон: Заказчик гарантирует провести последний расчет за выполненные работы только после восстановления нарушенных дорожных покрытий, очистки места работ и сдачи по акту | Администрация муниципального образования «Шелангерское сельское поселение» Комиссия по выдаче разрешений на производство земляных работ, _______________________________________________ ОРДЕР № _______ Представителю организации __________________ ___________________________________________ (должность) __________________________________________________________ тов. ________________________________________ разрешается произвести земляные работы по ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ по ул. ______________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ с разрытием траншей протяжением _________п.м. в т.ч. на улице __________________________ п.м. ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ Я __________________________________________ ____________________________________________ обязуюсь:___________________________________ 1. Начать и окончить работу с полным приведением места разрытия места в прежний вид в указанные ниже сроки, в точности выполняя все условия, данные при согласовании Архитектором района и других организаций, отмеченных в настоящем ордере. 2. В случае необходимости продления срока действия ордера новый срок устанавливается Администрацией района. 3. Иметь на месте работ ограждение и освещение установленного образца. 4. При производстве работ на дорогах и тротуарах: обеспечить полную вывозку грунта; произвести последующую засыпку трассы песком с проливкой воды для уплотнения; выполнять устройство основания из щебня толщиной слоя не менее 20 см с пропиткой песко-цементной смесью толщиной 8 см или одного бетона толщиной слоя 20 см; уложить асфальтобетон толщиной слоя не менее 7 см на проезжей части и 5 см на тротуарах; При производстве работ на газонах: при засыпке трассы обеспечить вывозку лишнего грунта; доложить растительный грунт толщиной слоя не менее 30 см; произвести уплотнение грунта с подсыпкой торфа толщиной слоя не менее 5 см; произвести посадку травы, кустарников, деревьев и обеспечить уход за ними; Кроме вышеперечисленных, Заказчик обязан соблюдать требования указанные в Правилах земляных работ. 5. Вынос в натуру осей сооружений и трасс коммуникаций (до начала работ) и исполнительная съемка до сдачи объектов в эксплуатацию должны быть произведены через Архитектора района. 6. Восстановление покрытий, разрушенных при разрытии, оформить актом с участием представителя Администрации. 7. Подтверждаю, что работа обеспечена всеми необходимыми материалами, рабочей силой, инструментом и транспортом. 8. За невыполнение обязательства по ордеру несут ответственность в административном или судебном порядке. 9. Производство работ, указанных в ордере согласованно с заинтересованными организациями: а) СЭС ______________________________________________ _____________________________________________________ б) ОАО «Ростелеком» (Звениговский РУЭС)______________ ____________________________________________________ в) Звениговская база «Звениговогаз»_____________________ _____________________________________________________ г) Районные Электрические сети ________________________ _____________________________________________________ д) ООО «Пятерочка»___________________________________ _____________________________________________________ е) Звениговские Э и ТС_________________________________ _____________________________________________________ ж) ГИБДД ___________________________________________ ____________________________________________________ з) Архитектор района__________________________________ ____________________________________________________ и) Волжское ЛП УМГ ОАО «Газпром» 8(836-31) 6-28-50 ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ л) Моркинское ЛП УМГ ОАО «Газпром» ________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Глава администрации МО «Шелангерское сельское поселение Звениговского района Республики Марий Эл М.П. _____________________Э.И. Капитонова Подпись ответственного за работу _____________________________________________________ М.П. Адрес служебный: Телефон: Заказчик гарантирует провести последний расчет за выполненные работы только после восстановления нарушенных дорожных покрытий, очистки места работ и сдачи по акту |
| --- | --- |

Приложение 2

к Порядку оформления ордеров на

производство земляных работ на

территории муниципального

образования «Шелангерское сельское

поселение»

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ ОРДЕРОВ

| п/п | номер ордера | Дата выдачи | Организация/лицо, получившее ордер | Место раскопки | Вид работы | Срок работы | Ответственный (Ф. И.О.), тел. | Дата сдачи ордера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Глава администрации МО

«Шелангерское сельское поселение»                                        Ф.И.О.