ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к концессионному соглашению

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

**ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЪЕМ И ИСТОЧНИК ИНВЕСТИЦИЙ**

Задание

Настоящее Задание сформировано на основании схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Красногорский, утвержденной постановлением Администрацией городского поселения Красногорский от «25»октября 2013 г. № 323 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образование «городское поселение Красногорский»».

1. Основные направления по реконструкции и (или) модернизации Объекта соглашения для достижения целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения:
2. Система водоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации | Источник инвестиции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Модерниза-ция и (или) рекон-струкция существующих сетей водос-набжения | смена запорной арматуры  *ф* 50 мм трубопровод-ного водоснаб-жение  по адресу: пгт. Красно-горский  Прокладка водопровод-ных сетей по адресу:  пгт. Красно-горский  пер. Остров-ского протяжен-ность 200 м  Замена скважинного насоса по адресу:  п. Трубный,  п. Илеть  Смена счетчика воды на водозаборе по адресу: д. Кушнур  Прокладка водопроводных сетей по адресу:  пгт. Красногр-ский,  ул. Озерная  протяжен-ность 150 м  Смена запорной арматуры  *ф* 100 мм трубопро-водного водоснаб-жение  по адресу: пгт.Красногор-ский  Прокладка водопровод-ных сетей по адресу:  пгт.Красногор-ский,  **ул. Матросова** протяжен-ность 150 м  Замена скважинного насоса по адресу: пгт. Красногор-ский  ул. Госпи-тальная  Ремонт колодцев водопроводных сетей 50шт.\*480руб.  Прокладка водопровод-ных сетей  по адресу: пгт.Красногор-ский протяжен-ность 120 м  Замена скважинного насоса  по адресу: пгт.Красногор-ский  ул. Цент-ральная  Ремонт колодцев водопроводных сетей  50шт.\*480руб  Смена запорной арматуры  *ф* 100  по адресу:  пгт.Красногор-ский | до 31.12.2031 | в соответст-вии с технической документа-цией | Концес-сионер |

1. Система водоотведения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации | Источник инвестиции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Модерниза-ция и (или) рекон-струкция существу-ющих системе водоотве-дения | Ремонт канализационных колодцев самотечного коллектора, замена крышек и люков на 10 колодцев  Смена насоса КНС  адресу:  п. Трубный  Смена насоса КНС  по адресу: пгт. Красногорский, ул. Гагарина  Ремонт ж/б стенок блока емкостей  Ремонт кровли производственного корпуса размером 12х24м по адресу: пгт. Красногорский, ул.  Утилизация (вывоз) осадков с иловых полей  Модернизация системы управления работы канализационной насосной станцией по адресу:  п. Трубный  Ремонт иловых полей очистных сооружений  п. Трубный | до 31.12.2031 | в соответст-вии с технической документа-цией | Концес-сионер |