РОССИЙ ФЕДЕРАЦИИ                             РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК                          РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

ЗВЕНИГОВО РАЙОН                               ЗВЕНИГОВСКИЙ РАЙОН

«ИСМЕНЦА ЯЛ КУНДЕМ»                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ                                  АДМИНИСТРАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЙ                                        МУНИЦИПАЛЬНОГО

АДМИНИСТРАЦИЙЫН                                     ОБРАЗОВАНИЯ

- ПУНЧАЛЖЕ                                    «ИСМЕНЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ»

425052,РМЭ,Звениговский район,с.Исменцы,ул.Молодежная, д.5 тел.(83645)6-43-48

ПРОЕКТ

№ _____                                                                           от «___»  декабря   2013 года

Об утверждении схемы  водоснабжения и водоотведения

на территории МО « Исменецкое сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом администрации МО « Исменецкое сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования « Исменецкое сельское  поселение» согласно (приложения № 1)

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию  и размещению  на  официальном сайте администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район»

Глава Администрации

муниципального образования

«Исменецкое сельское поселение»                                                Краснова   В.В.

Исп. Л.В.Горшкова

06-43-48

Приложение № 1 к постановлению

Главы администрации

МО « Исменецкое сельское поселение»

от «___» декабря  2013 г. № _____

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

муниципального образования «Исменецкое сельское поселение»

муниципального образования «Звениговский муниципальный район»

2013 г.

Содержание

1. Основные положения

2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения

3. Краткая характеристика природных условий

4. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

5. Характеристика существующего состояния системы водоотведения

6. Схемы

6.1 Централизованное водоснабжение  с. Исменцы ( ул. Полевая, пер. Петрова , ул. Петрова, пер.Липовый, ул. Липовая, ул. Мира, ул. Аркамбалы, ул. Молодежная)

6.2. Централизованное водоснабжение  с. Исменцы (ул. Первая Лесная, ул. Вторая Лесная

6.3. Централизованное водоснабжение  д. Мари- Луговая, ул. Мари -Луговая

6.4. Централизованная канализация  ул. Молодежная

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования « Исменецкое сельское поселение» является:

- Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

1. Основные положения.

Схема водоснабжения и водоотведения поселения документ содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации и как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории поселения.

2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения.

1. Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии  с нормативными требованиями;

2. Определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

3. Минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

4. Обеспечение жителей МО « Исменецкое сельское поселение» водоснабжением и водоотведением;

5. Строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения в поселении.

3. Краткая характеристика природных условий.

Поселение входит в состав Звениговского муниципального района Республики Марий Эл. Общая площадь земель  поселения  составляет  15926 га. Исменецкое сельское поселение расположено в южной части Звениговского района. Оно граничит на западе с МО «Городское поселение Звенигово» и проходит между кварталами 69-70,66-67, 61-62, 55-61, 54- 60 ГУ РМЭ «Звениговский лесхоз», далее граничит с МО «Красноярское сельское поселение» и проходит по кварталам 53-54, 46-47,40-41, 35-41, 35-36 с поворотом на северо-восток, проходит между кварталами 31-36, 31-32, 28-32, 28-24, 23-24, 84-16, 84-1, пересекает газопровод Пермь, Горький, две нитки, далее квартала 77-1, 78-2, ГУ РМЭ «Звениговский лесхоз».

С восточной стороны граница совпадает с границей муниципального образования «Звениговский муниципальный район» проходит по реке Илеть, граничит с землями муниципального образования «Волжский муниципальный район» и поворачивает на юг.

С южной стороны граничит с Республикой Чувашия, совпадает с границей муниципального образования «Звениговский муниципальный район», проходит по Куйбышевскому водохранилищу.

С северной стороны проходит по границе МО «Красноярское сельское поселение» между кварталами 69-3, 70-4, 70-5, ГУ РМЭ «Звениговский лесхоз», граничит с землями муниципального образования «Волжский муниципальный район» (деревня Пекоза) и проходит по кварталам 5,6,7.

В состав муниципального образования « Исменецкое сельское поселение» входит пять населенных пунктов: с. Исменцы с численностью 1299 человек, д. Мари-Отары с численностью 268 человек, д. Кукшенеры  с численностью 155 человек, д. Мари - Луговая  с. численностью 244 человек, д. Степанкино с численностью 76 человек.

Численность населения муниципального образования «Исменецкое сельское поселение»  составляет  2042 человек.

Таблица №1

Жилищный фонд

| Населённые пункты | Существующий жилищный фонд |  |  |  |  | Население | Жил. обесп. кв. м чел. | Обеспечение домов центральным водоснабжением | Обеспечение домов центральным водоотведением МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего общ. пл. жилья, кв. м | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в многокв. домах |  | в усадебн. домах |  |  |  |  |  |
|  |  | кол-во квартир | общ. пл. кв. м | кол-во домов | общ. пл. кв. м |  |  |  |  |
| с. Исменцы | 19327 | 72 | 3610 | 542 | 15717 | 1299 | 14,9 | 429 | 72 |
| д. Мари-Отары | 5300 | - | - | 140 | 5300 | 268 | 19,8 |  |  |
| д. Мари-Луговая | 4840 | - | - | 183 | 4840 | 244 | 19,8 | 29 |  |
| д. Кукшенеры | 2342 | - | - | 80 | 2342 | 155 | 15,1 |  |  |
| д. Степанкино | 1656 | - | - | 58 | 1656 | 76 | 21,8 |  |  |
| Всего: | 33465 | 72 | 3610 | 1003 | 29855 | 2042 | 16,4 | 458 | 72 |

Жилищный фонд в основном представлен индивидуальными одноэтажными жилыми домами усадебного типа в количестве 1003 домов площадью  29855 кв.м. В с. Исменцы по ул. Молодежная  имеется застройка многоэтажными жилыми домами  (2-3 этажные) 72 квартиры площадью  3610 кв.м.

Таблица 2

Данные о жилом фонде и населении, проживающем в разных условиях

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  | количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Центральное водоснабжение |  |  | Центральное водоотведение |  |  |  |
|  |  | домов | в т. ч. квартир | площадь | домов | квартир | Площадь м2 | домов | квартир | Площадь м2 |  |
| 1 | с. Исменцы | 542 | 72 | 19317 | 357 | 72 | 13953 |  | 72 | 3610 | 1160 |
| 2 | д. Мари-Отары | 140 |  | 5300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д. Мари-Луговая | 183 |  | 4840 | 29 |  | 767 |  |  |  | 102 |
| 4 | д. Кукшенеры | 80 |  | 2342 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Степанкино | 58 |  | 1656 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ИТОГО | 1003 | 72 | 33455 | 386 | 72 | 14720 |  | 72 | 3610 | 1262 |

В обоих населенных пунктах при градостроительном зонировании выделены:

- общественно-деловые зоны (ОД);

- зоны индивидуальной застройки (Ж-1);

- зона автомобильного транспорта;

- производственная зона;

- зона сельскохозяйственного назначения.

Село Исменцы  (численность населения 1299 человека), является административным центром сельского поселения.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно-холодной зимой. Расчетная температура для проектирования отопления – 33 С. Продолжительность отопительного сезона 220 дней. Максимальная глубина промерзания 160-180 см.

Территория МО «Исменецкое сельское поселение» входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна. На данной территории развиты водоносные горизонты, приуроченные как к четвертичным, так и к коренным породам. Наиболее обеспеченный подземными водами район охватывает палеодолину реки Волга. За счет этого горизонта обеспечивается централизованное водоснабжение обоих населенных пунктов (с. Исменцы, д. Мари - Луговая)

Дебиты артезианских скважин от 0,3 до 10 л.сек., глубина артезианских скважин 40-100 м.

4. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения.

В настоящее время основным поставщиком воды в МО «Исменецкое сельское поселение» является общество с ограниченной ответственностью «Звениговский водоканал». В муниципальном образовании «Исменецкое сельское поселение»  находятся  16 артезианских скважин из них 11 законсервированные

Согласно приказа Министерства строительства РМЭ № 367 от 31.05.2013г. установлены следующие нормативы коммунальной услуги по холодному водоснабжению:

Жилые помещения с холодным и горячим

водоснабжение, водоотведением                                           4,05 куб.м/мес. на 1 чел.

Холодное водоснабжение при использовании

земельного участка и надворных построек (баня)               0,72 куб.м/мес. на 1 чел.

Водопотребление для КРС                                                      2,49 куб. м. \мес. на 1 голову

Для свиней                                                                                 0,45 куб. м. \ мес. на 1 голову

Для овец                                                                                      0,12 куб.м. \мес. на 1 голову

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.0185*, 204.02-84 2.08.02-89* и составляет:

- на наружное – 10 л/с при количестве жителей до 1000 чел.

- на внутреннее 2 * 2,5 = 5 л/с

- расчетное количество одновременных пожаров – 1

- время тушения пожара – 3 часа.

Расчетные величины водопотребления по МО « Исменецкое сельское поселение»

таблица 3

| Потребитель | Водопотребление (год) куб.м. (факт 2012г.) | Среднесуточное водопотребление (куб.м./сут.) | Водоотведение (год) куб.м. (факт 2012г.) | Среднесуточное водоотведение (куб.м/сут) | Кол-во (чел.) | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор с. Исменцы |  |  |  |  |  |  |
| И.П. |  |  |  |  |  |  |
| Исменецкая СОШ | 1120 | 3,068 | 1115 | 3,054 | 196 |  |
| Администрация Муниципальное образование «Исменецкое сельское поселение» | 51 | 0,139 | 51 | 0,139 | 7 |  |
| МУ «Исменецкий СКЦ» | 118 | 0,001 | 118 | 0,001 | 11 |  |
| ИП Новоселов Б. Л. Магазин «Унави" | 18 | 0,049 | 18 | 0,049 | 2 |  |
| ООО «Керимов» Магазин «Валентина» | 27 | 0,073 | 0 | 0 | 3 |  |
| ООО «Сельто» | 45 | 0,123 | 0 | 0 | 5 |  |
| Котельная | 10074 | 45,79 | 0 | 0 | 6 |  |
| Население в т.ч. | 16863 | 46,2 | 21252 | 58,2 | 826 |  |
| Частный сектор | 5685 | 15,57 | 0 |  | 596 |  |
| МКД | 11178 | 30,62 | 21252 | 58,2 | 230 |  |
| Итого | 28316 | 77,58 | 22554 | 61,80 |  |  |
| Водозабор ул. Первая Лесная, ул. Вторая Лесная |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Керимов» Магазин | 9 | 0,024 | 0 | 0 | 1 |  |
| Население | 3113,32 | 8,529 | 0 | 0 | 334 |  |
| Итого | 3122,32 | 8,554 |  |  |  |  |
| Водозабор д. Мари –Луговая |  |  |  |  |  |  |
| Мари-Луговской СК | 18 | 0,049 |  |  | 2 |  |
| ООО «Сельто» | 9 | 0,024 |  |  | 1 |  |
| Население | 906 | 2,482 |  |  | 102 |  |
| Итого | 933 | 2,556 |  |  |  |  |

таблица 4

Система водоснабжения населенных пунктов поселения

| Населенные пункты | Источн. водо-снаб-жения | Дебит водоза бора тыс. куб.м/ сут | Производит. тыс. куб.м/ сут | Год постройки | Глубина скважины | Количество потребляемой воды |  |  | Тип насоса | Обес-печен. центр водоснабж. чел /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего тыс. куб.м/ сут | в т.ч. произ- водств. нужды | в т.ч. хоз.-бытов. насел. |  |  |
| С. Исменцы | Артскважина № 1 (водозабор №2 | 0,31 | 0,28 |  | 62 | 77,58 | 46 | 31,58 | ЭЦВ 6-10-110 | 826 |
|  | Артскважина № 3 Водозабор ул. Первая Лесная, ул. Вторая Лесная | 0,31 | 0,28 |  | 63 | 8,55 |  | 8,55 | ЭЦВ 6-10-110 | 334 |
|  | Артскважина № 4 (пгт. Д. Мари-Луговая,ул. Мари-Луговая | 0,32 | 0,24 |  | 60 | 2,6 |  | 2,6 | ЭЦВ 6-10-110 | 102 |
| Всего |  | 0,94 |  |  |  | 88,73 | 46 | 42,73 |  | 1262 |

Таблица 5

Данные о централизованном в водоснабжении

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: - Местоположение и тип (подземный, поверхностный) - Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/сут) - Производительность (м3/сут) | с. Исменцы централизованное водоснабжение с. Исменцы, тип подземный - 2 артезианских скважин из них 1 действующих, без очистки, подача водопроводом - общий дебит 2040 м3/сут., - производительность 1440 м3/сут. с. Исменцы комплекс -1 артезинаская скважина действующий - общий дебит 2040 м3/сут., - производительность 1440 м3/сут. с. Исменцы ул. Первая Лесная, ул. Вторая Лесная -1 артезинаская скважина действующий - общий дебит 2040 м3/сут., - производительность 1440 м3/сут. д. Мари-Луговая,ул.Мари-Луговая -1 артезинаская скважина действующий - общий дебит 2040 м3/сут., - производительность 1440 м3/сут. |
| Насосные станции: - Местоположение - Типы насосов (производительность) | с.Исменцы - 2 насоса ЦВ 6-10-110 - 140 м3/сут. Д. Мари-Луговая,ул. Мари-Луговая - 1 насос ЭЦВ 6-10-110 - 1080 м3/сут. |
| Основные сети: - Общая протяженность, км - Износ, % | с. Исменцы ул. Полевая - 1,5 км водопровода - ул. Молодежная - 1,3 км водопровода ул. Липовая - 1 км водопровода ул. Петрова - 3 км водопровода -пер. Петрова 0,5 км -пер. Липовая 0,5 км ул. Мира - 0,8 км водопровода ул. Аркамбалы - 1,0 км водопровода ул. Первая Лесная - 1,0 км водопровода ул. Вторая Лесная - 1,2 км водопровода Д. Мари-Луговая,ул. Мари-Луговая - 1 км. водопровода |

таблица 6

Водоснабжение населенных пунктов МО « Исменецкое сельское поселение»

| Населенные пункты | Правоустанавливающий документ | Водоснабжение |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | централизов. водопровод | характеристика |  |
| С. Исменцы | Свидетельство о гос. рег. права нет | 9600м. | 2 артезианских скважин из них 1 действующие, 2 водонапорные башни Рожновского, ___ –35 колодцев, собственника нет частный сектор – 357 домов МКД3 муниципальный шахтный колодец, индивидуальные шахтные колодцы и скважины | Проектируется водоснабжение частного сектора |
| С. Исменцы,ул. Первая Лесная, ул. Вторая Лесная | Свидетельство о гос. рег. права нет | 2200 м. | 1 артезианские скважины, водонапорная башня 110 куб. м., 14 – водоразборных уличных колонок, собственника нет частный сектор индивидуальные шахтные колодцы и скважины | Планируется мероприятия по |
| Д. Мари –Луговая, ул. Свидетельство о гос. рег. права нет Мари-Луговая | Свидетельство о гос. рег. права нет | 1000 м. | 1 артезианские скважины, водонапорная башня 110 куб. м., 4– водоразборных уличных колонок, собственника нет частный сектор индивидуальные шахтные колодцы и скважины |  |
| Всего |  | _______ м. |  |  |

Суммарная производительность существующих скважин – 0,28 куб.м. в сутки

В связи с тем,  что централизованным водоснабжением в с. Исменцы . охвачено в основном  70  % населения  предусматривается мероприятия по  бесхозным объектам и все бесхозные объекты требуется реконструкции.

Планируется  укомплектовать  частотным генератором для управления подачей холодной воды в центральную сеть без водонапорных башен и закольцовка  друг с другом.

4. Характеристика существующего состояния системы водоотведения

На территории поселения в с. Исменцы по ул. Молодежная  имеется централизованная канализация. Общая протяженность канализационных сетей по поселению составляет 2500м. Индивидуальные жилые дома    имеют  частично индивидуальные выгребные ямы.

таблица 7

Водоотведение, канализация МО « Исменецкое сельское поселение»

| Населенные пункты | насе-ление | Кол-во домов, хоз-в | Правоустанавливающий документ | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная канализация | Характеристика |
| С. Исменцы Ул. Молодежная |  | 72/ | Свидетельство о гос. рег. права централизованной канализации нет | МКД, школа, СДК, поля фильтрации частный сектор – выгребные ямы | Протяж.- ____ м. обслуживает – ООО «Звениговский водоканал» 3 КНС, напорный коллектор, ОС |
| Итого: |  |  |  |  |  |

таблица 8

Система канализации населенных пунктов поселения

| Населенные пункты | Наличие ОС | Метод очистки | К-во стоков тыс. куб. м/сут |  |  | Степень очистки | Выпуск сточных вод |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | население | промышленные |  |  |  |
| Ул. Молодежная | ОС | Механический биологический | 21,252 | 21,252 | 0 | удовлетво-рительное |  | Поля фильтрации |
| МОУ»Исменецкая СОШ» | ОС | Механический биологический | 1,115 | 1,115 | 0 | удовлет-ворительное |  | Поля фильтрации |
| Администрайия МО «Исменецкое сельское поселение» | ОС | Механический биологический | 0,051 | 0,051 | 0 |  |  |  |
| МБУ «Исменецкий СКЦ» | ОС | Механический биологический | 0,118 | 0,118 | 0 |  |  |  |
| Итого | ОС | Механический биологический | 22,536 | 22,536 | 0 |  |  |  |

таблица 9

Информация по санитарной очистке территории, водоотведению

различных категорий сточных вод

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | Современ- ное состояние на 01.01.13 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водные объекты | тыс. м3/год | 22,536 |
| 2 | Количество твердых бытовых отходов всего | тыс. м3/год | 2,252 |
|  | В том числе Количество промышленных отходов | тыс. м3/год | 0 |
|  | Количество ТБО от населения | тыс. м3/год | 2,252 |
| 4 | Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год |  |
| 6 | Площадь деградированных земель | га |  |
| 7 | Площадь рекультивированных земель с 2010-2013г.г. | га |  |

таблица 10

Данные о водоотведении

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Поля фильтрации: - Тип, мощность (м3/сут), состав способ очистки, соответствие нормам качества очистки (можно отдельным текстом) - Местоположение с размещением канализации на схеме сетей | - производительность 62 м3/сут. - Схема прилагается |
| КНС на территории н. п: - Местоположение (указать на общей схеме сетей канализации) - Мощность, м3/час. - Насосы, их марки и состояние | В схеме водоотведения |
| Основные сети: - Диаметры - Материал труб - Общая протяженность, км - Износ, % | в тех. паспорте |

В связи с тем, что централизованной канализацией, как и водоснабжением в муниципальном образовании « Исменецкое сельское поселение» охвачено  в основном  население благоустроенных многоквартирных домов, необходимо предусмотреть  в будущем проектирование и строительство участков централизованной канализации и для домов индивидуальной застройки и подключение их к существующим КНС уличным самотечным канализационным коллекторам.

Все необходимые мероприятия в части улучшения работы централизованного водоснабжения и водоотведения поселения, и вопросы финансирования отражены в Целевой программе «Комплексное развитее систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования « Исменецкое сельское поселение» на 2013-2016 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приложение № 1 к постановлению Администрации МО "Исменецкое сельское поселение" № 01 от 09.01.2013 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система программных мероприятий по муниципальной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования "Исменецкое сельское поселение" на 2013-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование объекта | Наличие ПСД |  | Стоимость КС объекта (в ценах проектирования) | Остаточная стоимость строительства, тыс.руб. | в том числе по годам строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | в том числе муниципальный бюджет | 2014 | в том числе муниципальный бюджет | 2015 | в том числе муниципальный бюджет | 2016 | в том числе муниципальный бюджет |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Реконструкция существующего очистного сооружения в с. Исменцы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | В пределах лимита бюджетных обязательств |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт водонапорной башни с. Исменцы, Звениговского района Республики Марий Эл |  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | В пределах лимита бюджетных обязательств | 100 | В пределах лимита бюджетных обязательств | 100 | В пределах лимита бюджетных обязательств |

| 3 | Капитальный ремонт водонапорной башни на ул. Первая Лесная с. Исменцы Звениговского района Республики Марий Эл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 200 | 250 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Строительство водонапорной башни на ул. Вторая Лесная с. Исменцы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | В пределах лимита бюджетных обязательств | 200 | В пределах лимита бюджетных обязательств |
| 5 | Замена водопроводных сетей на территории д. Мари - Луговая |  |  |  |  | 0 | 100 | В пределах лимита бюджетных обязательств |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0 | 200 |  | 7500 | 200 | 550 |  |

Схема центрального водоснабжения с. Исменцы