Марий Эл Республик                                     Республика Марий Эл

«Кужмара ял  кундем»                                        Администрация

муниципальный образованийын                     муниципального образования   администрацийжын - Кужмара ял                 «Кужмарское сельское поселение»-

кундем  администрацийын                    Кужмарская сельская администрация

# ПУНЧАЛЖЕ                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

425073, Кужмара села, Рудо урем, 3                                           425073, село Кужмара, ул.Центральная, д.3

тел. (83645) 6-31-88, факс (83645) 6-31-43                                      тел. (83645) 6-31-88, факс (83645) 6-31-43

от  17 декабря   2012 года  № 146

Об утверждении схемы теплоснабжения

Кужмарского сельского поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010г.  №190-ФЗ   «О теплоснабжении»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 «О требовании к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения»,  ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кужмарского сельского поселения, администрация муниципального образования «Кужмарское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему теплоснабжения Кужмарского сельского поселения, согласно приложению № 1.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу www.admzvtn.ru

- Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования в установленном порядке.

Глава администрации МО

«Кужмарское сельское поселение»                                А.С.Мухаметзянова

Приложение № 1

к постановлению Администрации МО

«Кужмарское сельское поселение»

№ 146  от 17 декабря  2012г.

Схема теплоснабжения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения МО «Кужмарское сельское поселение» Звениговского муниципального района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Генеральный план поселения.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.  Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии  с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей МО «Кужмарское сельское поселение» тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Схема теплоснабжения на период 2012-2030 г.г.

1. МО «Кужмарское сельское поселение» входит в состав  муниципального  района и является одним из крупных  муниципальных образований. Площадь поселения на 01.12.2012г. – 46548 га. Располагается в 20 км от районного  центра г. Звенигово. В состав МО «Кужмарское сельское поселение» входят 19 населенных пунктов: с.Кужмара, д.Поянсола, д.Нуктуж, д.Митюково, д.Речная, д.Мельничные Памьялы, д.Верхние Памьялы, д.Нижние Памьялы, д.Трояры, д.Большие Вележи, д.Морканаш, д.Дружба, д.Малый Кожвож, п.Нуктужское лесничество, д.Большой Кожвож, д.Малая Кужмара, д.Изоткино, д.Нурумбал, д.Нурдамучаш.

Административным центром является село Кужмара.  Численность поселения – 4570 человек, в том числе охвачено централизованным отоплением  д.Поянсола – 213 человек, с.Кужмара- 391  человек. Всего- 604  человека.

В геоморфологичесом отношении территория Кужмарского сельского поселения находится в пределах речных долин, ГТС, частично на водораздельных возвышенных равнинах. По территории поселения протекает

р. Нурда, притоки р.Кокшага, р.Кожвожка, р.Суходол.  Имеется 3 гидросооружения (д.Нуктуж, д.Мельничные Памьялы, д.Нурдамучаш). Рельеф выраженный, возвышенные и пониженные места чередуются.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно-холодной зимой. Расчетная температура для проектирования отопления – 33 С. Продолжительность отопительного периода – 220 дней.

2. Сведения о котельных по поселениям

| № | Населенный пункт | Наименование котельной и адрес | Установлен- ная мощность Гкал/час | Протяжен- ность тепловых сетей (м) | Количество отаплив-х зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Кужмара | Филиал ООО «Марикоммунэнерго» Звениговские тепловые сети Котельная 0612 с.Кужмара,ул.Центральная,3б | 4 | 2368 м 2-х трубный | 23 Из них: 14 МКД |
| 2 | д.Поянсола | Филиал ООО «Марикоммунэнерго» Звениговские тепловые сети Котельная 0603 д.Поянсола,ул.Школьная, д.1а | 2,4 | 832 м 2-х трубный | 9 Из них: 6 МКД |

Теплоснабжение (отопление) (горячего  водоснабжения нет)  МО «Кужмарское сельское поселение» осуществляется:

-  с.Кужмара – многоквартирные жилые дома (1-но этажных – 5 шт., 2-х этажных – 5 шт.,  и 3-х этажных – 4 шт. Итого: 14 МКД), Кужмарский ЦДиК, ветеринарный участок, ООО «ПФ Медь-С», МОУ «Кужмарская СОШ», Детский сад,  магазин «Людмила», парикмахерская ИП Матвеев, ИП Мартьянов, ИП Мужиков А.А.

- д.Поянсола– многоквартирные жилые дома  (1-но этажных-3шт,  2-х этажных – 1 шт., и  3-х этажных – 2 шт. Итого- 6 домов), МОУ «Поянсолинская ООШ», медпункт, Поянсолинский ЦДиК.

Во всех населенных пунктах частные дома  с печным или газовым отоплением.

3. Население МО «Кужмарское сельское поселение» на 01.12.2012г. составляет – 4570 человек, в том числе охвачено централизованным отоплением  604 человека. В перспективе до 2030 года прирост населения составит до  6770 человек.

Новые площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных  жилых домов.

Село Кужмара и дер. Поянсола имеют в настоящее время  газо-, тепло-, электро-, и канализационные системы инженерного обеспечения. Остальные населенные пункты: газо- и электросистемы.

4. Объекты на территории МО «Кужмарское сельское поселение» имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

5.  В настоящее время установленная мощность котельных: № 0612 с.Кужмара составляет - 4 Гкал/час, котельной № 0603 д.Поянсола – 2,4 Гкал/час.   Объем потребления тепловой энергии до 2030 года не увеличится. Нет необходимости в расширении  и строительстве новых котельных.

6. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

| № | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность Гкал/час | На расчетный срок до 2030 года Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ООО «Марикоммунэнерго» Звениговские тепловые сети Котельная 0612 с.Кужмара,ул.Центральная,3б | 4 | 4 |
| 2 | Филиал ООО «Марикоммунэнерго» Звениговские тепловые сети Котельная 0603 д.Поянсола,ул.Школьная, д.1а | 2,4 | 2,4 |

В поселении теплоснабжение разделяется на две условные зоны – зона централизованного отопления и зона индивидуального отопления.

Зона централизованного отопления – растянута по с.Кужмара по ул. Центральной с севера на юг, где расположены многоквартирные застройки, общественные и производственные здания. На территории села  расположены  предприятия: ООО ПТФ «Звениговская», ООО «Ника» имеющие собственные котельные, работающие только на предприятия.

В перспективе строительство многоквартирных домов не предусматривается. Для существующих объектов с системой централизованного теплоснабжения  мощностей котельных достаточно.

Поэтому во всех населенных пунктах строительство новых котельных нецелесообразно.

7. По всем населенным пункта зоны индивидуального теплоснабжения – автономное газовое отопление в частных домах. В перспективе генпланом предусматривается развитие частной индивидуальной застройки в следующих населенных пунктах:  с.Кужмара, д.Поянсола,  д.Большой Кожвож.

8.    Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступности к ревизии и ремонту.

Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществляется поверхностно с использованием теплозащитных материалов и подземными трубопроводами.