Республика Марий Эл                                                          Марий Эл Республик

Администрация                                                              «Кужмара ял кундем»

муниципального образования                                      муниципальный образованийын

«Кужмарское сельское поселение»-                                 администрацийжын - Кужмара ял

Кужмарская сельская администрация                                       кундем администрацийын

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                ПУНЧАЛЖЕ

425073, село Кужмара, ул.Центральная, д.3                                       425073, Кужмара села, Рудо урем, 3

тел. (83645) 6-32-45, факс (83645) 6-31-43                                    тел. (83645) 6-32-45, факс (83645) 6-31-43

Е-mail: poselenie1@mail.ru                                                                 Е-mail: poselenie1@mail.ru

от 10 апреля  2017 года   № 44

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов поселения

В целях повышения противопожарной устойчивости индивидуальных жилых домов и населенных пунктов муниципального образования, руководствуясь ст.6 Устава муниципального образования «Кужмарское сельское поселение», п.5.1 Положения об Администрации муниципального образования «Кужмарское сельское поселение», администрация муниципального образования «Кужмарское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

- Рекомендовать домовладельцам обеспечить приусадебные участки первичными средствами пожаротушения в соответствии с перечнем первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

- Постановление администрации муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» от 01.06.2009 г. № 28 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов поселения» признать утратившим силу.

- Настоящее постановление подлежит обнародованию.

- Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста администрации  МО «Кужмарское сельское поселение» Виноградову М.И.

Глава администрации                                                                         В.Н.Васильев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МО «Кужмарское сельское поселение»

от  10 апреля  2017г. № 44

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов

| № п\п | Наименование первичного средства пожаротушения | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
|  | Багор | 1 |
|  | Ведро | 1 |
|  | Вилы | 1 |
|  | Емкость для хранения воды объемом 0,2 м3 | 1 |
|  | Лом | 1 |
|  | Лопата совковая | 1 |
|  | Лопата штыковая | 1 |
|  | Ящик с песком | 1 |
| 9. | Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л. или углекислотные (ОУ) вместимостью 5л | + |

Примечание: Знаком «+» обозначены рекомендуемые к оснащению жилых домов средства пожаротушения